Centrale verwarming en sanitaire installaties derde GRAAD bso

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO – BRUSSEL D/2010/7841/029 september 2010 (vervangt D/2005/0279/004)

# Inhoud

Plaats van het leerplan in de lessentabel	5

1	Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Centrale verwarming en  sanitaire installaties derde graad bso	6

2	Studierichtingsprofiel	7

2.1	Situering	7

2.2	Instroom en beginsituatie	7

2.4	Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden	8

2.5	Persoonlijkheidsvereisten	9

2.6	Uitstroom	9

2.7	Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld	9

3	Structuur van het leerplan	10

3.1	Algemene doelstellingen	10

3.2	Clustering van de leerplandoelen	10

3.3	Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen:	10

3.4	Doelstellingen te realiseren in buisnetwerken in centrale verwarming en sanitaire installaties	11

3.5	Doelstellingen te realiseren in elektrische voorzieningen in centrale verwarming en 
sanitaire installaties	11

3.6	Doelstellingen te realiseren in centrale verwarming – installatietechnieken	11

3.7	Doelstellingen te realiseren in sanitaire installaties – installatietechnieken	11

3.8	Doelstellingen te realiseren via stages	12

3.9	Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in metalen daken	12

3.10	Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in sanitaire warmwaterproductie	12

3.11	Na te streven attitudes in Centrale verwarming en sanitaire installaties	12

3.14	Welzijn op het werk en het behalen van een VCA-attest	13

4	Algemene pedagogisch-didactische wenken	15

5	Evaluatie	16

5.1	Wat is evalueren?	16

5.2	Wat en waarom evalueren?	16

5.3	Wanneer evalueren?	16

5.4	Hoe evalueren?	17

5.5	Hoe rapporteren?	17

6	Leerplandoelstellingen en leerinhouden Centrale verwarming en 
sanitaire installaties	18

6.1	Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen:	18

6.2	Doelstellingen te realiseren in buisnetwerken in centrale verwarming en sanitaire installaties	21

6.3	Doelstellingen te realiseren in elektrische voorzieningen in centrale verwarming en 
sanitaire installaties	22

6.4	Doelstellingen te realiseren in centrale verwarming- installatietechnieken	24

6.5	Doelstellingen te realiseren in sanitaire installaties-installatietechnieken	25

6.6	Doelstellingen te realiseren via stage	26

6.7	Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in metalen daken	27

6.8	Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in sanitaire warmwater productie	28

7	Minimale materiële vereisten	30

7.1	Infrastructuur	30

7.2	Algemene uitrusting	30

7.3	Gemeenschappelijk klein gerief	30

7.4	Gemeenschappelijke uitrusting specifieke gedeelte centrale verwarmingsinstallaties	31

7.5	Gemeenschappelijke uitrusting specifieke gedeelte: Sanitaire installaties	32

7.6	Gemeenschappelijke uitrusting complementair specifieke gedeelte Metalen daken	32

8	Nuttige adressen	33

9	Bibliografie	35

9.1	Handboeken	35

9.2	Tijdschriften	36

9.3	Normen	36

# Plaats van het leerplan in de lessentabel

| Studierichting | Centrale verwarming en sanitaire installaties |
| --- | --- |
| Graad en onderwijsvorm | Derde graad bso |
| Pedagogische vakbenamingen | Centrale verwarming en sanitaire installaties |
| Administratieve vakbenaming | PV + TV Centrale verwarming/Sanitaire installaties/Mechanica/Elektromechanica/Lassen-constructie/Elektriciteit |
| Specifiek gedeelte | Minimum 22 uur waarvan minimum 2 uur stage in het 2de leerjaar |
| Uitbreiding | 6 uur |

Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Centrale verwarming en  sanitaire installaties derde graad bso

Volgende impulsen liggen aan de basis van het vernieuwen/aanpassen van het leerplan:

het leerproces moet gekaderd zijn binnen een duidelijk studierichtingsprofiel;

de studierichting moet uitdagend en aantrekkelijk onderwijs bieden voor jongeren;

de moderne technologieën moeten binnen het leren hun plaats krijgen;

er moet voldoende aandacht zijn voor preventie en milieu;

aanpassing van het leerplan aan de wetgeving.

Studierichtingsprofiel

Situering

Centrale verwarming en sanitaire installaties derde graad bso is een kwalificatiestudierichting die gericht is op tewerkstelling. In deze studierichting ligt de nadruk op de uitvoeringsgerichtheid zowel van de algemene als van de specifieke vorming.  De vakken van de basisvorming hebben naast een algemeen vormende waarde ook hun functie in het leren lezen van technische info en rapporten.  In de specifieke vorming ligt het accent op het uitvoeren van werkzaamheden Centrale verwarming en sanitaire installaties waarbij het voorbereiden en bijsturen ondersteunend zijn.

Bij Centrale verwarming en sanitaire installaties willen we een vorming aanbieden waarbij de aandacht uitgaat naar zowel het installeren als het onderhouden van installaties en dit telkens volgens de regels van de vigerende wetgeving. Het inzichtelijk en creatief denken en handelen, in het kader van het technologisch proces, staat centraal in deze vorming. Het werken aan  concrete realisaties gebeurt volgens het technologisch proces en met aandacht voor kwaliteit, preventie en creativiteit .

De aangeboden doelstellingen worden zodanig geordend dat de leerlingen via praktische realisaties in staat moeten zijn om met het geleerde nieuwe  doelstellingen zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen verwerven.  Op deze manier wordt het leren geactiveerd en zijn de afgestudeerden van deze studierichting in staat om zichzelf te kunnen vervolmaken.

De studierichting heeft dan ook een dubbele doelstelling.

Door het behalen van het getuigschrift in de studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties derde graad bso verwerven de leerlingen voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om:

na een korte inservicetraining in een bedrijf het beroep van monteur centrale verwarming en sanitaire installaties uit te oefenen;

vervolgstudies aan te vatten die hierop aansluiten zoals een derde graad onder de vorm van een specialisatiejaar.

Instroom en beginsituatie

De logische vooropleiding op Centrale verwarming en sanitaire installaties derde graad bso is de studierichting Basismechanica tweede graad bso. De meeste leerlingen komen dan ook uit deze studierichting.  De studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties derde graad bso bouwt bijgevolg vooral verder op de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in deze tweede graad:

vormgeven door het bewerken van plaat- en profielmateriaal, lassen en solderen;

vormgeven door het monteren en demonteren van constructieonderdelen.;

vormgeven door het installeren van energiekringen.

Van de leerlingen die in Centrale verwarming en sanitaire installaties derde graad bso instromen, wordt verwacht dat zij deze doelen in voldoende mate hebben verworven.

Heel wat leerlingen komen ook uit de tweede graad Mechanische technieken tso, hetzij na het behalen van een B-attest, hetzij na heroriëntering. Indien deze leerlingen over voldoende motorische competenties beschikken, een inspanning willen leveren om hun praktische vaardigheden te ontwikkelen en voldoende interesse hebben voor uitvoeringen van Centrale verwarming en sanitaire installaties hebben kans op slagen. Leerlingen die pas in de derde graad het beroepssecundair onderwijs aanvangen, hebben nood aan een speciale opvang.

  - Centrale verwarming en sanitaire installaties in het bso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmte

| Derde graad specialisatiejaar |  | Verwarmingsinstallaties | Pijpfitten-lassen-monteren | Fotolassen | Auto-elektriciteit | Bedrijfsvoertuigen | Industrieel onderhoud | Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen | Carrosserie- en spuitwerk | Composietverwerking | Computergestuurde werktuigmachines | Diesel- en LPG-motoren | Industriële elektriciteit | Koeltechnische installaties | Matrijzenbouw | Bijzonder transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Derde graad |  | Centrale verwarming en sanitaire installaties | Carrosserie | Kunststofverwerking | Auto | Lassen–constructie | Werktuigmachines | Vrachtwagenchauffeur | Koelinstallaties | Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren | Elektrische installaties |
| Tweede graad |  | Basismechanica | Elektrische installaties |

Uit het schema blijkt dat de studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties bso:

naadloos aansluit op de studierichting Basismechanica tweede graad bso;

een uitstekende voorbereiding is voor een derde graad onder de vorm van een specialisatiejaar binnen het studiegebied koeling en warmte zoals Verwarmingsinstallaties bso.

Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden

Bepaalde lichamelijke en fysische gebreken kunnen een belemmerende factor zijn voor het uitoefenen van één of meerdere beroepen waarop deze studierichting voorbereidt. Een gepaste oriëntering en begeleiding zijn dan ook ten zeerste aangewezen, enerzijds omdat ze invloed hebben op de slaagkansen van de leerlingen en anderzijds omdat ze de uitoefening van heel wat beroepen bemoeilijken.

Persoonlijkheidsvereisten

Vele beroepen stellen ook heel wat eisen op persoonlijkheidsvlak. Leerlingen van de studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties derde graad bso bezitten deze reeds in bepaalde mate of geven in ieder geval blijk dat ze deze willen ontwikkelen.

Interesse voor één of meerdere aansluitende beroepen.

Blijk geven van voldoende verantwoordelijkheidszin.

Voldoende flexibel zijn en bereid zijn in diverse omstandigheden te functioneren.

Aandacht hebben voor aspecten die het welzijn op het werk bevorderen.

Uitvoeringsgericht kunnen communiceren.

Bereid zijn zich aan te passen aan de arbeidsomstandigheden.

Uitstroom

Door het slagen in het tweede jaar van de derde graad bso Centrale verwarming en sanitaire installaties  verwerft de leerling een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs.

Zoals al vermeld, biedt de studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties derde graad bso ook een uitstekende voorbereiding op een derde graad onder de vorm van een specialisatiejaar Verwarmingsinstallaties binnen het studiegebied Koeling en warmte. In dit specialisatiejaar kunnen de leerlingen ook een diploma van het secundair onderwijs behalen.

Door het profiel van de studierichting heeft de leerling een polyvalente vorming gekregen voor het installeren en onderhouden van centrale verwarming en sanitaire installaties. Heel wat functies kunnen dan ook worden uitgeoefend binnen deze specifieke bedrijven.

De mogelijkheid om bijkomende certificaten te behalen, ligt ook in het verlengde van deze opleiding.

Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale mens na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat.  Onderstaande waarden zijn dan ook steeds na te streven:

- respect voor de medemens;

- solidariteit;

- zorg voor milieu en leven;

- vanuit het eigen geloof respectvol omgaan met anders gelovigen en niet gelovigen;

- vanuit de eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen;

- respectvol omgaan met het eigen lichaam (seksualiteit, gezondheid, sport …).

Structuur van het leerplan

Algemene doelstellingen

Bij de algemene doelstellingen van de studierichting dienen leerlingen competenties te verwerven om als gekwalificeerde een beroep te kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid op te nemen en kennis te verwerven rond het eigen leerproces.

Het verwerven van de nodige competenties voor de leerlingen van de kwalificatierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties derde graad bso gebeurt door:

- te zoeken naar verbanden tussen de uitvoeringen en de toe te passen leerstof en voorkennis: relateren;

- technieken en machines te kiezen in functie van de uitvoering: selecteren;

- de uitvoeringen schematisch te ordenen: structureren;

- uitvoeringen te realiseren waarin hun competenties groeien: verwerken;

- het geleerde in analoge situaties  toe te passen: uitvoeren.

Clustering van de leerplandoelen

Bij het clusteren van de leerplandoelen maken we onderscheid tussen de doelen die gerealiseerd dienen te worden in alle leerplandelen van centrale verwarming en sanitaire installaties en de specifieke doelstellingen in centrale verwarming en sanitaire installaties. Dit geeft voor het leerplan de volgende structuur:

doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen;

doelstellingen te realiseren in buisnetwerken in centrale verwarming en sanitaire installaties;

doelstellingen te realiseren in elektrische voorzieningen in centrale verwarming en sanitaire installaties;

doelstellingen te realiseren in centrale verwarming – installatietechnieken;

doelstellingen te realiseren in sanitaire installaties – installatietechnieken;

doelstellingen te realiseren via stages;

doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in metalen daken;

doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in sanitaire warmwaterproductie.

Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen:

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht de nodige preventiemaatregelen toepassen en duurzaam omgaan met het milieu.

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht, bij het uitvoeren van realisaties, rekening houden met planning en  kostprijs.

De leerling is in staat om zijn eigen beroeps- en studiekeuze te maken.

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

zelfstandig de uitgevoerde taken kritisch beoordelen;

gerealiseerde installaties opmeten en toetsen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen.

Doelstellingen te realiseren in buisnetwerken in centrale verwarming en sanitaire installaties

De leerling kan:

tekeningen en schema’s lezen, uitvoeringstekeningen maken;

de toegepaste verbindingstechnieken herkennen en toelichten;

aan de hand van technische documentatie, de gebruikte materialen en gestandaardiseerde onderdelen van  het buisnetwerk voor centrale verwarming en sanitaire installaties toelichten;

het buisnetwerk van een centrale verwarming en sanitaire installatie realiseren en onderhouden.

Doelstellingen te realiseren in elektrische voorzieningen in centrale verwarming en sanitaire installaties

De leerling kan:

elektrische veiligheidsvoorschriften naleven;

elektrische schema’s lezen;

elektrische installaties en elektrische elementen toelichten en monteren;

elektrische kringen volgens instructies samenbouwen, beveiligen en onderhouden;

een elektrische herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

Doelstellingen te realiseren in centrale verwarming – installatietechnieken

De leerling kan:

de vigerende wetgeving inherent aan centrale verwarmingsbranders gevoed met stookolie toelichten en naleven;

centrale verwarmingsinstallatietekeningen lezen en toelichten;

de werking van centrale verwarmingsinstallaties, een centrale verwarmingsketel met bijhorende appendage en centrale verwarmingsbranders gevoed met stookolie toelichten;

werkzaamheden aan een centrale verwarmingsinstallatie en centrale verwarmingsketel met bijhorende appendage voorbereiden en uitvoeren;

werkzaamheden aan een centrale verwarmingsbrander gevoed met stookolie voorbereiden en uitvoeren;

onderhoudswerkzaamheden aan centrale verwarmingsinstallaties uitvoeren.

Doelstellingen te realiseren in sanitaire installaties – installatietechnieken

De leerling kan:

de vigerende wetgeving inherent aan sanitaire installaties en individuele gastoestellen toelichten en naleven;

technische installatietekening ‘sanitair’ lezen;

de werking van sanitaire toestellen, pompen toelichten;

werkzaamheden aan individuele gastoestellen voorbereiden en uitvoeren;

werkzaamheden aan sanitaire installaties voorbereiden en uitvoeren.

Doelstellingen te realiseren via stages

De leerling kan in een bedrijf van centrale verwarming en/of sanitaire installaties kennis maken met de bedrijfscultuur en er werkzaamheden uitvoeren.

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in metalen daken

De leerling kan werkzaamheden aan metalen daken voorbereiden en uitvoeren.

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in sanitaire warmwaterproductie

De leerling kan:

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de opbouw en werking van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de werking en functie van de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gestelde installatietekening (technische documentatie) sanitaire warmwater productiesystemen monteren, aansluiten en in bedrijf stellen;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen monteren en aansluiten;

- in bestaande sanitaire warmwater productiesystemen storingen opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

Na te streven attitudes in Centrale verwarming en sanitaire installaties

Het is enorm belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Attitudes die bijzondere aandacht verdienen zijn:

- Verantwoordelijkheidszin 
Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen. Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een opgedragen taak nauwkeurig te voltooien.

- Teamgeest 
Met tegenstrijdige belangen tussen medeleerlingen kunnen omgaan. De leiding van een team willen opnemen. Zich inleven in de situatie waarin mensen zich bevinden, er begrip voor opbrengen en er tactvol mee omgaan.

- Overtuigingskracht 
Een eigen mening onderbouwen en argumenteren. Voor zijn mening durven uitkomen en deze op een beleefde manier formuleren en argumenteren. Besluitvaardig zijn.

- Analytisch denken 
Een probleem in zijn verschillende elementen bekijken.

- Probleemoplossend denken

Handelen en zoeken naar oplossingen voor problemen die zich stellen. Maatregelen treffen opdat richtlijnen i.v.m. preventie, milieu, gezondheid, hygiëne en ergonomie zouden kunnen worden nageleefd.

- Leergierig zijn 
Actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. Bereid zijn om informatie te raadplegen en op te zoeken.

- Synthetisch denken 
Verschillende elementen die tot een oplossing leiden, samenbrengen.

- Kwaliteitsbewust zijn 
In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten de studieresultaten en uitvoeringstaken moeten voldoen. Bereid zijn om correct en volledig te rapporteren. Kostprijsbewust handelen.

- Organiseren 
Het eigen leerproces en uit te voeren realisaties organiseren en sturen. De afgesproken regels en afspraken naleven.

- Planmatig werken 
Structuur aanbrengen in tijd en ruimte. Prioriteiten leren leggen bij de aanpak en het verloop van de uit te voeren opdracht. Ondanks moeilijkheden willen verder werken om het einddoel te bereiken.

Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen tijdens afgesproken periodes telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.

  - Relatie met andere vakken

Bepaalde doelstellingen hebben een vakoverschrijdend karakter, bijvoorbeeld '‘rapporteren'’. Dergelijke doelen kunnen ingeleid worden in een les van leraren met een andere vakspecialiteit en behaald worden in een ander vak. Dit heeft als gevolg dat deze doelstellingen door de leerlingen als zinvoller worden ervaren.

De leraren van de vakken van de basisvorming kunnen ook medewerking bieden bij de geïntegreerde proef, bij het samenstellen van het dossier of het maken van stageverslagen.

De in lichamelijke opvoeding aangeleerde technieken om op een ergonomische verantwoorde wijze werkzaamheden uit te voeren, toepassen.

  - Relatie met de geïntegreerde proef

De leerplandoelstellingen en leerinhouden vormen de basis van de geïntegreerde proef. De betrokkenheid van de interne en externe juryleden en de integratie van algemene vakken vormen een belangrijke meerwaarde bij de geïntegreerde proef. De GIP is van opbouw gelijkend op thema's en projecten, de integratie kan breder zijn.
De concretisering van de geïntegreerde proef is vastgelegd in de omzendbrief van 25 juni 1999 punt 8 'Evaluatie en bekrachtiging van de studies', het algemene kader van de geïntegreerde proef (28 mei 2002) van het VVKSO (zie www.vvkso.be, onder 'Onderwijspraktijk', 'Geïntegreerde proef' aanklikken).

Welzijn op het werk en het behalen van een VCA-attest

In het kader van de certificatie VCA2000/03 moet elke werknemer een opleiding basisveiligheid volgen.

De verplichte opleiding is gebaseerd op de plicht om te voorzien in informatie en vorming, zoals bepaald wordt in het K.B. van 27 maart 1998 over het welzijnsbeleid tegenover werknemers.

Deze vorming komt overeen met vraag 4.2 van VCA2000/03. Dit is dus een verplichte vraag om het VCA-certificaat te behalen, namelijk: “Zijn alle operationele medewerkers (langer dan 3 maanden in dienst) in het bezit van een VCA-erkend diploma, certificaat of attest dat niet ouder is dan 10 jaar (gerekend vanaf de examendatum)?”

# In dit leerplan werden de betreffende doelstellingen en inhouden opgenomen.

Voor de modaliteiten om het attest te behalen, verwijzen we naar de bevoegde organisaties en instanties.

Algemene pedagogisch-didactische wenken

  - Inleiding

Dit leerplan wil hoofdzakelijk een leidraad zijn. De erin opgenomen doelstellingen en leerinhouden zijn een referentiekader waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. Het is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze doelstellingen door de leerlingen kunnen worden verworven.

Het leerplan op zich mag in geen geval een excuus zijn om geen rekening te houden met de noden van de maatschappij en te luisteren naar de verwachtingen van de leerlingen. Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende aandacht blijft bestaan voor opvoeding, voor ontplooiingskansen van elke individuele leerling, voor geloofsovertuiging …

Het is belangrijk dat leerlingen tijdens hun leerproces zo dikwijls mogelijk succes beleven. Zij moeten dan ook voldoende worden gewaardeerd voor het gepresteerde werk.

Gebruik ook zoveel mogelijk werkvormen. Combineer voortdurend de theorie en de praktijk. Doe steeds een beroep op denken en doen. Vermijd langdurige opdrachten met steeds terugkomende vaardigheden. Schenk voldoende aandacht aan het werken in team.

  - Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel (SRP)

Betekenis

Onder “Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel” verstaan we een aanpak waarbij we vertrekken vanuit de integratie tussen TV en PV waar, bij de voorbereidingen, bijsturing in functie staat van de uitvoering.

In de context van dit leerplan verstaan we onder project: “Uitvoeringen van Centrale verwarming en  sanitaire installaties, voorbereiden, praktisch realiseren en bijsturen

Voordelen van het werken aan de realisatie van het SRP

# Een goed omschreven studierichtingsprofiel vergroot de herkenbaarheid van de gevolgde studierichting voor leerlingen, ouders en bedrijfswereld

Evaluatie

Wat is evalueren?

Evalueren is het verzamelen en beoordelen van gegevens over de prestaties van leerlingen. Deze prestaties moeten gerelateerd zijn aan de door het onderwijs geformuleerde doelstellingen.

Wat en waarom evalueren?

Evalueren is geen doel op zich. Het maakt deel uit van het didactisch proces. Via evalueren krijgen de leerlingen en de leraar informatie over de bereikte en de niet-bereikte leerdoelen.

Zowel het proces als het product worden geëvalueerd. De klemtoon ligt daarbij uiteraard op het proces want de hoofdbedoeling van het evalueren is bijsturen, remediëren.

Met het proces bedoelen we het leerproces van de lerende. Dit proces bestaat uit het verwerken van de aangeboden leerinhouden die toelaten de doelen te realiseren, het evalueren van die doelstellingen en het bijsturen of remediëren.

De evaluatie van het product is een meting die aangeeft of de lerende in voldoende mate de vooropgestelde doelen heeft bereikt.

Bij het evalueren wordt aandacht besteed aan:

- kennis,

- vaardigheden,

- attitudes,

en aan de samenhang ertussen.

Met het oog op het realiseren van het studierichtingsprofiel is het belangrijk dat de lerende via zelfevaluatie zijn eigen leerproces leert bijsturen om te komen tot competenties die hij nodig heeft om verder te studeren in hoger onderwijs professionele bachelor.

Wanneer evalueren?

Het lerend bezig zijn van de leerlingen en de vorderingen die ze daarbij maken worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

Verder kunnen de leerlingen ook nog periodiek, aan de hand van goed gekozen projecten, worden geëvalueerd. De evaluaties van de projecten hebben altijd het studierichtingsprofiel en de daarmee samenhangende leerdoelen op het oog.

Evalueren helpt het onderwijsproces sturen. Daarom wordt het evalueren doorgedreven geïntegreerd in dat onderwijsproces. Evaluatie is geen afzonderlijke activiteit maar is een leermoment. Daardoor worden het leerproces van de leerling en de instructie van de leraar geoptimaliseerd.

Hoe evalueren?

Tussen de doelstellingen, de gekozen werkvorm en de evaluatie is er een sterke relatie.

Indien we een formatieve evaluatie van het proces nastreven is het doel ervan goede feedback te kunnen geven. Er is sprake van een kwaliteitsvolle feedback indien de terugkoppeling van gegevens tot doel heeft de lerende ermee vooruit te helpen.

Indien we een summatieve evaluatie van het product nastreven is het doel ervan het uitspreken van een eindoordeel over de prestaties van de leerling. Deze evaluatie is gericht op het beslissen of een leerling al dan niet mag overgaan.

Eigenschappen van de evaluatie:

- juiste conclusies trekken uit de resultaten (validiteit);

- herhaald gebruik onder gelijke condities dezelfde resultaten opleveren (betrouwbaarheid);

- elke leerling krijgt dezelfde kansen (objectiviteit);

- de beoordelaar heeft geen invloed (objectiviteit);

- de nodige informatie wordt verstrekt (transparantie);

- de beoordeling is te rechtvaardigen ( normering);

- participatie in de evaluatie (leerlingen betrokkenheid);

- aansluiten bij het beroepsleven (authenticiteit);

Hoe rapporteren?

De rapportering gebeurt niet louter via een cijferrapport. De vorderingen van de leerling en vooral de tips voor remediëren worden in een eenvoudige en directe taal omschreven.

Een soort portfolio of dossier bijhouden van de gerealiseerde projecten (eventueel geïllustreerd met foto’s van de gerealiseerde projecten) kan een middel zijn om de succesbeleving te bevorderen.

Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken.

Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen.vvkso@vsko.be) of per brief (Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).

Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer.

Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie.

In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren.

.

Leerplandoelstellingen en leerinhouden Centrale verwarming en sanitaire installaties

(U) = staat voor uitbreidingsdoelstellingen

Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen:

Algemeen

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht de nodige preventiemaatregelen toepassen en duurzaam omgaan met het milieu.

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht, bij het uitvoeren van realisaties, rekening houden met planning en  kostprijs.

De leerling is in staat om zijn eigen beroeps- en studiekeuze te maken.

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

zelfstandig de uitgevoerde taken kritisch beoordelen;

gerealiseerde installaties opmeten en toetsen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen.

Preventie en milieu

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Op de arbeidsplaats naar best vermogen zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere personen, in overeenstemming met de gegeven instructies en met de verkregen opleiding. | Veiligheid Gezondheid Instructies |
| Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen die ter beschikking worden gesteld. | Gebruiksaanwijzing Machine-instructiekaart Veiligheidsinstructiekaart Gevaarlijke stoffen Etikettering |
| Op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking worden gesteld en deze na gebruik weer opbergen. | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) |
| De veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen herkennen, deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken en ze niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen. | Collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) Signalisatie Pictogrammen Noodprocedures Evacuatieprocedures |
| Elk ernstig of onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid en elk gebrek in de beschermingssystemen dat vastgesteld wordt, onmiddellijk melden. | Gevaren Risico’s Meldingsprocedures |
| Waar nodig meewerken met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om taken uit te voeren of verplichtingen na te leven met het oog op de veiligheid. | Preventieadviseur Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Comité voor preventie en bescherming op het werk |
| Waar nodig meewerken aan de realisatie van veilige arbeidsomstandigheden en een veilig arbeidsmilieu en aan het voorkomen van risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen het werkterrein. | Beginselen van preventie en veiligheid |
| Zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en bijdragen tot een positief klimaat op dit vlak. | Agressie, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag |
| De wijze waarop in een bedrijf de diverse milieuaspecten toegepast worden met eigen woorden toelichten. | Organisatie van de milieudienst Milieucoördinator Milieufilosofie Milieuvoorschriften Afvalvoorkoming en –verwerking Rationeel energieverbruik |

Planning, kostprijs en organisatie

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Via opdrachten informatie verwerven over de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het ‘installatieteam’. | Het installatieteam Eigenheid taken Eigenheid verantwoordelijkheden Aansprakelijkheid |
| Informatie verwerven over de tewerkstellings- en nascholingsmogelijkheden van een monteur. | Beroepen in de Nascholingsmogelijkheden Tewerkstellingsmogelijkheden |
| Informatie verwerven over het statuut van werknemer. | Rechten Plichten Arbeidsovereenkomsten Sociale zekerheid |
| Werkopdrachten lezen en in functie van de uitvoering hierover communiceren. |  |
| De hoeveelheid en de aard van geleverde materialen met de leveringsbon vergelijken en afwijkingen rapporteren. |  |
| Rekening houdend met de voorschriften van de leverancier. Het opslaan, stapelen en beschermen van de materialen toepassen en toelichten. |  |
| Bij uitvoering van taken de tijdsduur registreren. | Werkkaarten |
| De wijze waarop een magazijn is georganiseerd met eigen woorden uitleggen. | De magazijnorganisatie Inrichting Voorraadbeheer Administratie Bestellingen Leveringen |
| Eigen werkzaamheden plannen en organiseren. | Planning Organisatie Inrichting eigen werkplek |
| Een dagrapport, administratieve formulieren invullen. | Dagrapport Administratieve formulieren Kostprijs onderdelen Hoeveelheden materialen Hoeveelheid gepresteerde uren |
| Van zelf uit te voeren werkzaamheden informatie verzamelen met betrekking tot de kostprijs. | Kostprijs grondstoffen (materiaal) Kostprijs machines (materieel) Kostprijs lasnaden Vaste kosten/variabele kosten |

Kwaliteit

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Hedendaagse inzichten op het vlak van kwaliteitsbeheersing met eigen woorden uitleggen. | Demingcirkel Productevaluatie Procesevaluatie |
| Na het uitvoeren van de werkzaamheden in team, de constructie en het constructieproces evalueren en op basis daarvan voorstellen formuleren tot bijsturing. |  |
| Tijdens de uitvoering van constructies uitvoeringsfouten ontdekken en oplossingen formuleren. |  |

Doelstellingen te realiseren in buisnetwerken in centrale verwarming en sanitaire installaties

De leerling kan:

tekeningen en schema’s lezen, uitvoeringstekeningen maken;

de toegepaste verbindingstechnieken herkennen en toelichten;

aan de hand van technische documentatie, de gebruikte materialen en gestandaardiseerde onderdelen van  het buisnetwerk voor centrale verwarming en sanitaire installaties toelichten;

het buisnetwerk van een centrale verwarming en sanitaire installatie realiseren en onderhouden.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Aan de hand van voorstellingen en schetsen de uitvoering toelichten. | Tweedimensionale voorstellingen Voorstelling in isometrisch perspectief |
| In uitvoeringstekeningen en schema’s van leidingnetwerken de aangebrachte genormaliseerde en symbolische voorstellingen herkennen. | Tekeningen en schema’s Buizen- , leidingenplannen Bouwkundige tekeningen Montagetekeningen Opgelegde kwaliteitscriteria |
| De bestaande toestand, waar de installatie moet geplaatst worden, opmeten, deze schetsmatig optekenen en de bijzonderheden noteren. |  |
| Om een buisnetwerk te kunnen uitvoeren, met geschikt gereedschap, referentiepunten, -lijnen en meetkundige constructies uitzetten. | Materialiseren van de uitzetpunten Uitzettechnieken, -gereedschap Uitlijntechnieken, -gereedschap Traceertechnieken |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van catalogi en/of handleiding, de kenmerkende afmetingen en montagevoorschriften van gestandaardiseerde buizen en buisverbindingsstukken toelichten. | Sanitaire leidingen Afvoerleidingen CV-leidingen Gasleidingen |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen en schema’s, de leidingnetwerkkringen herkennen, hun functie en onderlinge relatie toelichten. | Buisnetwerken Kringen |
| Aan de hand van technische documentatie de gemaakte materiaalkeuze van een leidingnetwerk herkennen en met eigen woorden toelichten. |  |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van catalogi, de stuklijst van de onderdelen van een leidingnetwerk opstellen. | Afmetingen Handelsvormen |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van catalogi en/of handleiding, de gebruikte gereedschappen voor het uitvoeren van buisverbindingen toelichten. |  |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie, de toegepaste verbindingstechniek bij een leidingnetwerk met eigen woorden toelichten. |  |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen en instructies, een leidingnetwerk realiseren en onderhouden. | Sanitaire leidingen Afvoerleidingen CV-leidingen Gasleidingen |
| Bestaande leidingnetwerken testen op lekken. |  |
| Buisnetwerken isoleren (U). |  |
| Leidingnetwerken op het openbaar distributienetwerk, volgens vigerende regelgeving, aansluiten. (U) |  |

Doelstellingen te realiseren in elektrische voorzieningen in centrale verwarming en sanitaire installaties

De leerling kan:

elektrische veiligheidsvoorschriften naleven;

elektrische schema’s lezen;

elektrische installaties en elektrische elementen toelichten en monteren;

elektrische kringen volgens instructies samenbouwen, beveiligen en onderhouden;

een elektrische herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De geldende elektrische normering i.v.m. veiligheid opzoeken en toepassen. | Normering elektrische componenten (verbruikers en bediening) Directe en indirecte aanraking |
| De gevaren van elektriciteit voor personen en omgeving toelichten. |  |
| Elektrische toestellen, in overeenstemming met de ba4 en ba5 schakelprocedures, schakelen. |  |
| In eenvoudige elektrische schema’s de aangebrachte genormaliseerde en symbolische voorstellingen herkennen. |  |
| Op het algemeen elektrisch schema van een installatie de deelschema’s herkennen. | Vermogenkring Stuurkring |
| Meettoestellen schakelen in een elektrische kring en elektrische grootheden meten. | Meettoestel Multimeter Elektrische grootheden Spanning Weerstand Stroom |
| Aan de hand van metingen het verband tussen de spanning over en de stroom door een gebruiker verklaren en duiden. | Wet van Ohm |
| De elementen die het gedrag van geleiders kenmerken in toepassingen duiden. | Spanning Weerstand Vermogen Sectie geleider Soorten geleiders Materiaalsoort |
| De verschillende soorten beveiligingen van geleiders en toestellen herkennen. |  |
| Draden, kabels en soepele snoeren aanwenden volgens de gebruiksvoorschriften. |  |
| Aan de hand van een schema een verdeelbord van een CV-installatie volgens schema samenstellen, uitbreiden en op functionaliteit testen. | Kastlay-out Plaats van de onderdelen |
| Volgens de instructies, een elektrische motor aansluiten. | Kenplaatje - catalogi Draaizin omkeren In dienststelling Beveiliging |
| Binnen een gegeven opdracht, volgens instructies, elektrische kringen opbouwen. | Stuur- en vermogenskringen |
| Binnen een gegeven opdracht, volgens instructies, elektrische toestellen aansluiten. | Hydrofoorgroep Verwarmingsinstallatie Regeltechnische apparatuur |
| Opsporen van eenvoudige storingen in elektrische kabels. Elektrische onderdelen uitmeten, vervangen, aansluiten en testen op functionaliteit. |  |

Doelstellingen te realiseren in centrale verwarming- installatietechnieken

De leerling kan:

de vigerende wetgeving inherent aan centrale verwarmingsbranders gevoed met stookolie toelichten en naleven;

centrale verwarmingsinstallatietekeningen lezen en toelichten;

de werking van centrale verwarmingsinstallaties, een centrale verwarmingsketel met bijhorende appendage en centrale verwarmingsbranders gevoed met stookolie toelichten;

werkzaamheden aan een centrale verwarmingsinstallatie en centrale verwarmingsketel met bijhorende appendage voorbereiden en uitvoeren;

werkzaamheden aan een centrale verwarmingsbrander gevoed met stookolie voorbereiden en uitvoeren;

onderhoudswerkzaamheden aan centrale verwarmingsinstallaties uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De vigerende wetgeving i.v.m. CV-branders gevoed met stookolie opzoeken en toelichten. | Administratieve verplichtingen |
| De gevolgen van de vigerende milieuwetgeving, met betrekking tot CV-branders gevoed met stookolie, voor de technici, toelichten. | Attesten technicus Attesten bedrijf Nascholing |
| In uitvoeringstekeningen en schema’s de aangebrachte genormaliseerde en symbolische voorstellingen van CV- toestellen herkennen. | Eénpijpssysteem Tweepijpssystemen |
| Aan de hand van technische documentatie de kenmerken, de functie en de werking van CV- installaties toelichten. |  |
| Aan de hand van technische documentatie de kenmerken, de functie en de werking van de CV- brander gevoed met vloeibare brandstof, toelichten. |  |
| Aan de hand van technische documentatie de kenmerken en de functie van regeltechnische apparatuur in CV-installaties toelichten. | Thermostaten Regelapparatuur Weersafhankelijke sturingen |
| De inrichting van de stookruimte van een CV- installatie toelichten. (U) | Voorschriften in verband met de stookplaats Schoorsteenkleppen Rookgasafvoer, vigerende wetgeving |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen en instructies, CV-toestellen en warmtewisselaars monteren en aansluiten op het leidingnetwerk. | Uitvoeringsplannen Montagegereedschappen Montage CV-installaties Verbindingstechnieken Hydraulische inregeling Ontluchting |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen en instructies, CV- ketels en ketelappendage monteren en aansluiten.(U) | Montage Aansluiting Buizennetwerk Pompen Schoorsteen |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen en instructies, CV- branders gevoed met stookolie monteren en aansluiten.(U) | Montage op ketel Aansluiting Elektrisch Regelapparatuur Brandstof |
| Een verwarmingsinstallatie gevoed met stookolie in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften in bedrijf stellen.(U) | Rendementsmetingen, Siegert, Schuiftabellen |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van instructies, CV- installaties gevoed met stookolie onderhouden.(U) | Rendementsmetingen, Siegert, schuiftabellen Onderhoudsattest Branderstoringen en herstellingen |

Doelstellingen te realiseren in sanitaire installaties-installatietechnieken

De leerling kan:

de vigerende wetgeving inherent aan sanitaire installaties en individuele gastoestellen toelichten en naleven;

technische installatietekening ‘sanitair’ lezen;

de werking van sanitaire toestellen, pompen toelichten;

werkzaamheden aan individuele gastoestellen voorbereiden en uitvoeren;

werkzaamheden aan sanitaire installaties voorbereiden en uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De vigerende voorschriften en procedures voor het aansluiten op het openbaar gasdistributienet toelichten. (U) |  |
| De gevolgen van de vigerende milieuwetgeving, met betrekking tot individuele gastoestellen, voor de technici, toelichten. | Geldigheidsduur Nascholing |
| In uitvoeringstekeningen en schema’s de aangebrachte genormaliseerde en symbolische voorstellingen van sanitaire toestellen herkennen. |  |
| Aan de hand van catalogi de kenmerken, de functie en de werking van de sanitaire toestellen en onderdelen toelichten. |  |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen en instructies, sanitaire toestellen monteren en aansluiten op de leidingnetwerken. |  |
| Aan de hand van catalogi de kenmerkende begrippen en afmetingen van een waterpomp toelichten. |  |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen en instructies, sanitaire pompen monteren en aansluiten op het leidingnetwerk. | Hydraulische aansluiting Elektrische aansluiting |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van instructies, sanitaire toestellen en pompen onderhouden. |  |
| Warmwaterbereiders en individuele verwarmingstoestellen aansluiten. | Warmwaterbereiders Elektrische, gasgestookte, individuele verwarmingstoestellen |
| Aan de hand van technische documentatie de kenmerken, de werking en de functie van de individuele verwarmingstoestellen toelichten. |  |
| De factoren die van invloed zijn op het verbrandingsproces toelichten.(U) | Brandstoffen Basisbegrippen Vast, vloeibaar, gas CO, CO2 Waterdamp Dauwpunt NOX Luchtovermaat Rendement |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen en instructies, individuele gastoestellen monteren, aansluiten en onderhouden. |  |

Doelstellingen te realiseren via stage

De leerling kan in een bedrijf van centrale verwarming en/of sanitaire installaties kennis maken met de bedrijfscultuur en er werkzaamheden uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Contacten leggen, communiceren en afspraken maken. | Contact met leden van het bedrijf Solliciteren (U) Contractuele afspraken Werkuren Verplaatsing Veiligheid en kledij |
| Met de bedrijfscultuur en –organisatie van kennismaken. De eisen die de bedrijven aan de werknemers stellen zelf ervaren. De wijze waarop in een bedrijfscontext aspecten van preventie en welzijn worden behartigd en richtlijnen worden verstrekt ervaren en deze richtlijnen naleven. De noodzaak van de kennis van basisveiligheid op de bedrijfsvloer ervaren. | Bedrijfscultuur Bedrijfsorganisatie Gestelde eisen aan werknemers Arbeidsritme Rendement en efficiëntie Naleven van de bedrijfsrichtlijnen en voorschriften Flexibiliteit Preventie en Welzijnsrichtlijnen |
| Met werkgevers en werknemers leren samenwerken. | Teamwerk |
| De in de school verworven kennis en vaardigheden in een reële arbeidssituatie toepassen. Met kennis en vaardigheden, die slechts in een bedrijfscontext kunnen worden verworven, kennismaken. | Kennis Vaardigheden Schoolsituatie Bedrijfssituatie |
| Zich in een methodische en procesmatige werking van een bedrijf inpassen. | Methodisch en procesmatig werking van het bedrijf |

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in metalen daken

Alle doelstellingen hieronder zijn uitbreidingsdoelstellingen.

De leerling kan werkzaamheden aan metalen daken voorbereiden en uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De soldeernaden volgens voorschriften realiseren. |  |
| De werken aan het regenwaterafvoersysteem volgens plan uitvoeren. |  |
| De werken aan dakbedekkingen volgens plan uitvoeren. | Opmetingen Verbindingen Plaatsing Platform Dakbedekking Dakvormen Dakbedekkingsvormen Staande naad Roefnaad Dakbedekkingmaterialen Dakhelling Bevestigingsmethoden Schouw- en dakdoorgangen Slabben Pannen en leien uitvlechten Afvoertrechter Verbinding van daken met verschillende bedekking Goot aan een toren |

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in sanitaire warmwater productie

Alle doelstellingen hieronder zijn uitbreidingsdoelstellingen.

De leerling kan:

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de opbouw en werking van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de werking en functie van de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gestelde installatietekening (technische documentatie) sanitaire warmwater productiesystemen monteren, aansluiten en in bedrijf stellen;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen monteren en aansluiten;

- in bestaande sanitaire warmwater productiesystemen storingen opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Aan de hand van een schema (technische documentatie) de opbouw en werking van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten. | CV- warmwaterboilers Doorstromingsystemen Zonnepanelen |
| Aan de hand van een schema (technische documentatie) de functie en werking van de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten. | Temperatuursregeling Kleppen |
| Volgens installatietekening en sanitaire warmwater productiesystemen installeren en in bedrijf stellen. |  |
| Volgens installatietekeningen en voorschriften de regeltechnische- en randapparatuur bij sanitaire warmwater productiesystemen monteren, aansluiten en afstellen. |  |
| Storingen in sanitaire warmwater productiesystemen detecteren, rapporteren en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren. | Methodiek Storingen Mechanisch Elektrisch Hydraulisch |

Minimale materiële vereisten

Infrastructuur

Voor de studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties derde graad bso dient men te beschikken over een ruime werkplaats, die beantwoordt aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. In het bijzonder wordt er aandacht gevraagd voor het verfraaien en het inrichten van oude of verouderde werkplaatsen. Zij bepalen immers in belangrijke mate het leer- en leefklimaat van de leerlingen. Voor alle betrokkenen blijft het een belangrijke uitdaging om voor deze leerling-groep een aangename leeromgeving te creëren. Ook moet er voldoende ruimte worden voorzien voor het stapelen van materialen, het bergen van machines en het opbergen van onderhoudsmateriaal. Een ruimte voor het wegbergen van dure of breekbare gereedschappen en meettoestellen is eveneens geen overbodige luxe.

Daarnaast zijn volgende lokalen, liefst aangrenzend, noodzakelijk:

een goed uitgerust klaslokaal met documentatiecentrum, en voldoende pc’s

een wasplaats

een kleedkamer

Algemene uitrusting

Schoolmeubilair

Projector

pc’s

Printer

Software:

Gemeenschappelijk klein gerief

Gereedschapskast

Handboormachine

Boorstandaard

Handslijpmolen

Hamer

Set schroevendraaiers

Set ring- en steeksleutels

Dopsleutelset

Kabelmes

Silicone spuit

Waterpas

Laserwaterpas (U)

Zaagboog

Wipzaag (U)

Isolatiemeter

Multimeter

A- tang

Buizensnijder

Plooitangen

Plooiveren

Ontbramer

Flare apparaat

Uitzettang

Uitzetdoorn

Elektronische lekzoeker

Temperatuurmeter

Ratelsleutel

Lamellenkam

Oliepomp

Refractometer (U)

Autogeen lasbrander

Perslucht voorziening

Plooitangen voor koperbewerking

Uitzetgereedschap voor koper

Gemeenschappelijke uitrusting specifieke gedeelte centrale verwarmingsinstallaties

# Mogelijks moet hierbij ook een beroep gedaan worden op installaties in de bedrijfswereld

Diverse CV-installaties voor:

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van regelapparatuur

Inregelen van expansieapparatuur

Diverse CV-ketels met branders gevoed met vloeibare brandstof voor:

Montage van CV-ketels

Montage van branders

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van expansieapparatuur

Inregelen van branders, regelapparatuur

Gemeenschappelijke uitrusting specifieke gedeelte: Sanitaire installaties

HDPE stomp lasmachine

PPR stuik lasmachine

Elektrisch draadsnijmachine

Vaste slijpmolen

Buis bevriezingsapparaat

Persmachine

Diverse sanitaire installaties voor:

Montage van toevoer- en afvoerleidingen

Montage en plaatsing van sanitaire toestellen

Gemeenschappelijke uitrusting complementair specifieke gedeelte Metalen daken

Slagschaar voor zink (U)

Plooibank (U)

Rolmachine (U)

Kraalmachine (U)

Soldeergereedschappen

Nuttige adressen

# Agoria Vlaanderen

# Diamantbuilding

Reyerslaan 80

B 1030 Brussel

Website: http://www.agoria.be/

# UBF-ACA

# J. Chantraineplantsoen 1

3070 Kortenberg

http://www.ubf-aca.be

# BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie)

# Brabançonnelaan 29

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 520 22 33

Website: http://www.bin.be/NL/index.htm

E-mail: webmaster@ibn.be

# KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)

# Desguinlei 214

2018 ANTWERPEN

Tel.: 03 216 09 96

E-mail: critto@ti.kviv.be

Website: http://www.ti.kviv.be/critto

# Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden

# Tervurenlaan 463

1160 BRUSSEL

Tel.: 02 773 16 80

# VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)

# E-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be

Website: http://www.vlor.be

# VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)

# Herentalsebaan 643

2160 WOMMELGEM

Tel.: 03 259 11 00

Fax 03 259 11 01

E-mail: ing@vik.be

Website: http://www.vik.be

# VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)

# A. Van De Maelestraat 96

9320 EREMBODEGEM

Tel.: 053 72 64 45

Website: http://www.vmm.be/

# VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)

# Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 507 07 30

Fax: 02 511 33 57

E-mail: info@vvkso.vsko.be

Website: http://www.vsko.be

# WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

# Maatschappelijke zetel

Violetstraat 21-23

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 502.66.90

E-mail: info@bbri.be

Website: http://www.bbri.be/wtcb.htm

WTCM ( Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende nijverheid)
Celestijnenlaan	300C
3030 Heverlee

Kluwer uitgevers
Ragheno Business Park
Motstraat 30
2800 Mechelen
Tel.: 0800/94571
E-mail: info@kluwer.be
http://www.kluwer.be

Bibliografie

Handboeken

Handboek installatietechniek, ISSO, ISBN 90-5044-094-0

Basishandboek afsluiters en appendages, GVC, ISBN 90 8101 761 6

Handbuch für Heizungstechniek, Buderus, Beuth Verlag, ISBN 3-410-15283-0

Oliestook

Cedicol vzw Dauwstraat 12 1070 Brussel

# Thematische catalogus

WTCB Aarlenstraat 53 bus 10 1040 Brussel

# Veiligheid en gezondheid bij de arbeid

Provinciaal veiligheidsinstituut Jezusstraat 28 2000 Antwerpen

# Energiek beheer – Zuinig en veilig gasverbruik

Verwarming/toestelonderhoud

Stichting opleidingen Installatietechniek Ridder Snouckaertlaan 7 PB 329 2270 AH Voorburg

# Regeltechniek

Cool Deltapress ISBN 90 6674 007 8

# Technische warmteleer

Dietzel F De Vey Mestdagh bv Markt 51 4331 LK Middelburg

# Arbeitstechniken im Heizungsbau

Geiger Hoffmann Duitsland

# VGOS Doe-Boek

Goorden H. LICAP Guimardstraat 1 1040 Brussel

# Le Chauffage par les combustions liquides

Guillermic A

Warmteleer voor technici

Klimmenaede Educaboek ISBN 90 110 0821 9

# Taschenbuch für heizung und klimatechnic

Recknagel Oldenbourg Berlin Duitsland ISBN 3 486 26212.2

# Manuel pratique du genie climatique

Recknagel Pyc Edition 254 Rue de Vaurigard 75740 Paris Cedex 15

# Heiz- und Klimatechniek

Rietschel H Sprenger Verlag Berling ISBN 2 04 004217 2

# Traité de Chauffage et de Climatisation

Rietschel H Dunod Paris

# Haustechnik

Volger K BG Teubner Stuttgard ISBN 3 519 45221 9

Warmteleer voor technici
Auteur: Kimmenaede, A.J.M. van 
Uitgever Wolters-Noordhoff B.V.
ISBN	9001469353

Tijdschriften

WTCB-tijdschrift  WTCB Aarlenstraat 53 bus 10 1040 Brussel

Warmte en Klimaat UBIC Brogniezstraat 41 1070 Brussel

De onderneming Distrigraph bvba Alexander Bertrandlaan 50 1190 Brussel

Installateur Peka nv J. en P. Carsoelaan 126 B 1180 Brussel

Info LBIS Willemstraat 14-16 bus 207 1040 Brussel

Verwarmingsinfo Informazout Dauwstraat 12 1070 Brussel

Normen

De omzetting van Europese regelgeving zorgt ervoor dat de Belgische en Vlaamse normen voortdurend worden aangepast.

# Text boxes

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

(