industriële koeltechniekEN se-n-se TSO

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS BRUSSEL D/2010/7841/075 September 2010

# Inhoud

Plaats van dit leerplan in de lessentabel	5

1	Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Industriële koeltechniek Se-n-Se	6

2	Studierichtingsprofiel	7

2.1	Situering	7

2.2	Instroom	7

2.3	Industriële koeltechniek in het tso-curriculum van het studiegebied  Mechanica-elektriciteit,
Auto, Koeling en warmte	8

2.4	Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden	8

2.5	Uitstroom	9

2.6	Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld	9

2.7	Structuur van het leerplan	9

3	Algemene pedagogisch-didactische wenken	14

3.1	Inleiding	14

3.2	Werken aan de realisatie van het SRP 	14

4	Evaluatie	15

4.1	Wat is evalueren?	15

4.2	Wat en waarom evalueren?	15

4.3	Wanneer evalueren?	15

4.4	Hoe evalueren?	16

4.5	Hoe rapporteren?	17

5	Leerplandoelstellingen en leerinhouden te realiseren in alle    leerplandelen	18

5.1	Communicatie	18

5.2	Preventie – Milieu	18

5.3	Kwaliteitsbeheersing	20

5.4	Kostprijs, planning en organisatie	21

6	Specifieke Leerplandoelstellingen en leerinhouden verplicht te realiseren	23

6.1	Werkplekleren	23

6.2	Montage installaties	23

6.3	Elektrische voorzieningen	24

6.4	Koeling	26

6.5	Dimensioneren	27

6.6	Industriële koeling	28

6.7	Regeltechnische installaties	31

7	Specifieke leerplandoelstellingen, leerinhouden te realiseren in een 
te kiezen toepassingsgebied	33

7.1	Algemeen	33

7.2	Ammoniak koelinstallaties	33

7.3	Binnenklimaatbeheersing	34

7.4	Luchtbehandeling	36

7.5	Indirecte koeling	37

8	Minimale materiële vereisten	38

8.1	Algemeen	38

8.2	Algemene uitrusting	38

8.3	Individueel per student	38

8.4	Gemeenschappelijk klein gerief	38

8.5	Gemeenschappelijke materialen	39

8.6	Gemeenschappelijke installaties	40

9	Nuttige adressen	42

10	Bibliografie	44

11	Nuttige websites	46

# Plaats van dit leerplan in de lessentabel

| Studierichting | Industriële koeltechniek |
| --- | --- |
| Graad en onderwijsvorm | Se-n-Se |
| Pedagogische vakbenamingen | Industriële koeltechniek |
| Administratieve vakbenaming | PV + TV + stage Koeltechniek/Mechanica/Elektromechanica/Elektriciteit |
| Specifiek gedeelte | 28 uur/week |

Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Industriële koeltechniek Se-n-Se

Het leerplan gaat uit van de volgende zes punten:

- het leerproces moet gekaderd zijn binnen een duidelijk studierichtingsprofiel;

- het studierichtingsprofiel moet gebaseerd zijn op bestaande beroepen;

- er moet ruimte worden gecreëerd voor de eigen inbreng van scholen en studenten;

- het werkplekleren moet de student in staat stellen om in het beroep van industrieel koeltechnicus te kunnen instappen;

er moet voldoende aandacht zijn voor preventie en milieu;

de nieuwe visie op het leren via een Se-n-Se studierichting.

Studierichtingsprofiel

Situering

De studierichting Se-n-Se Industriële koeltechniek is kwalificatiegericht. Ze vormt de studenten om te kunnen functioneren in het domein van de industriële koelprocessen. Om dit doel te bereiken mikt de Se-n-Se Industriële koeltechniek voor een deel op generieke doelen en voor een deel op specifieke doelen. De combinatie van deze twee soorten doelstellingen moet de afgestudeerde in staat stellen om levenslang breed inzetbaar te zijn en levenslang te leren maar ook om direct aan de slag te gaan in de context van een concreet industrieel koelproces.  Koelprocessen zijn samengesteld uit voorbereiden, uitvoeren en bijsturen, deze delen komen dan ook in de studierichting aan bod.

Omdat de Se-n-Se Industriële koeltechniek sterk is gericht op het doorstromen naar tewerkstelling gebeurt het leren in samenwerking van onderwijs met industrie. In de studierichting Se-n-Se is het rendement in grote mate afhankelijk van het initiatief van de student. Om dit voldoende aan bod te laten komen moet de student een grote eigen inbreng kunnen hebben, die ook in zijn begeleiding terug te vinden moet zijn.

Instroom

Om te kunnen instromen in de Se-n-Se moeten de studenten in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs. Ze hebben dan ook de eindtermen voor het secundair onderwijs behaald.

Gezien het profiel van de studierichting is het aangewezen dat de instromende student uit het studiegebied koeling en warmte komt en dus valt onder de toelatingsvoorwaarde “van rechtswege uit hetzelfde studiegebied”. De instromende student kwam dus al in min of meerdere mate in contact met theoretische en praktische kennis en vaardigheden die ook in de Se-n-Se Industriële koeltechniek behandeld worden. Instromen uit het studiegebied mechanica-elektriciteit is mogelijk maar de instromer valt onder de toelatingsvoorwaarde “na beslissing van de toelatingsklassenraad”.

Ondanks deze voorkennis zal het nodig zijn om de al verworven inzichten, vaardigheden en attitudes in de derde graad, per gevolgde studierichting, op te lijsten en deze te vergelijken met de beoogde doelstellingen van de Se-n-Se studierichting Industriële koeltechniek. Deze oplijsting kan bepalend zijn voor het studietraject van de student en betekent dat studenten die instromen vanuit bepaalde studierichtingen voor bepaalde delen vrijstelling kunnen genieten.

Industriële koeltechniek in het tso-curriculum van het studiegebied 
Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmte

Doorstroomrichting Kwalificatierichtingen H.O. Academische Master Professionele Bachelor Sense Se-n-Se Industriële koeltechniek Derde graad Industriële wetenschappen Elektromechanica Elektriciteit-elektronica Autotechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Kunststoftechnieken Elektrische Installatietechnieken Industriële ICT Elektronische Installatietechnieken Podiumtechnieken Vliegtuigtechnieken Orthopedietechnieken Koel- en warmtechnieken Tweede graad Industriële wetenschappen Elektromechanica Elektriciteit-elektronica Mechanische Technieken Elektrotechnieken

Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden

Bepaalde lichamelijke en fysische gebreken kunnen een belemmerende factor zijn voor het uitoefenen van één of meerdere beroepen waarop deze studierichting voorbereidt. Een gepaste oriëntering en begeleiding is dan ook ten zeerste aangewezen, enerzijds omdat ze invloed hebben op de slaagkansen van de studenten en anderzijds omdat ze de uitoefening van heel wat beroepen bemoeilijken.

Uitstroom

Door het slagen in de studierichting Se-n-Se Industriële koeltechniek verwerft de student voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om:

in een bedrijf het beroep van industrieel koeltechnicus uit te oefenen;

zijn eigen levenslang leren te sturen en studies in het hoger onderwijs aan te vatten.

Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale mens na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat. Onderstaande waarden zijn dan ook steeds na te streven:

respect voor de medemens;

solidariteit;

zorg voor milieu en leven;

vanuit het eigen geloof respectvol omgaan met anders gelovigen en niet gelovigen;

vanuit de eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen;

respectvol omgaan met het eigen lichaam (seksualiteit, gezondheid, sport …).

Structuur van het leerplan

Algemene doelstellingen

De algemene doelstellingen van de studierichting Se-n-Se Industriële koeltechniek zijn er op gericht om competenties te verwerven die nodig zijn om het beroep van industrieel koeltechnicus uit te oefenen. Deze algemene doelstelling kunnen we omzetten in:

Na het met succes beëindigen van de studierichting kan de student:

- storingen opsporen en opheffen;

- installaties monteren, afstellen en onderhouden;

- technische gegevens analyseren;

- werkadministratie bijhouden;

- communiceren en samenwerken met alle actoren van zijn werkomgeving.

Het verwerven van de nodige leercompetenties voor de studenten van de kwalificatierichting Industriële koeltechniek gebeurt door:

- te zoeken naar verbanden tussen elementen van de leerstof: relateren;

- hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden: selecteren;

- systematisch te ordenen via tekeningen en schema’s: structureren;

- bestaande realisaties te bestuderen van het geheel naar zijn onderdelen: analyseren;

- inoefenen van technieken om realisaties onderhoudstechnieken voor te bereiden, uit te voeren en bij te sturen: verwerken;

- vanuit bestaande realisaties nieuwe realisaties uit te werken: zelfstandig leren.

Clustering van de leerplandoelen

Bij het clusteren van de leerplandoelen maken we het onderscheid tussen de doelen die gerealiseerd dienen te worden in alle leerplandelen en de specifieke doelstellingen.

Dit geeft voor het leerplan de volgende structuur:

- doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen;

- specifieke doelstellingen verplicht te realiseren;

- specifieke doelstellingen te realiseren in een te kiezen toepassingsgebied.

Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen

# Communicatie

De student kan met het oog op een vlotte behandeling van technische koelproblemen tijdens vaste overlegmomenten en de uitoefening van de opdrachten communiceren met alle collega’s en externen.

# Preventie en milieu

De student kan zijn realisaties voorbereiden en uitvoeren rekening houdend met en volgens de vigerende regelgeving rond veiligheid, gezondheid, preventie en milieu.

# Kwaliteitsbeheersing

De student kan zijn realisaties evalueren en bijsturen.

# Kostprijs, planning en organisatie

De student kan bij de uitwerking van zijn realisaties rekening houden met kostprijs, planning en organisatie.

Specifieke doelstellingen verplicht te realiseren

Een afgebakend gebied waarbinnen de leercompetenties Industriële koeltechniek worden verworven bestaat uit:

Werkplekleren

De student kan:

functioneren, rekeninghoudend met de bedrijfscultuur en de –organisatie;

de verworden kennis en vaardigheden in een arbeidssituatie toepassen.

# Montage installaties

Algemene vaardigheden van toepassing in alle vormingsclusters.

De student kan binnen een gegeven opdracht:

specifieke veiligheidsvoorschriften en procedures naleven;

uitzettechnieken bij installaties toepassen;

op de installatieplaats de toevoer van energiekringen en nieuwe constructies/installaties opbouwen, machines en gereedschappen onderhouden.

# Elektrische voorzieningen

Algemene vaardigheden die van toepassing zijn in alle vormingclusters.

De student kan binnen een gegeven opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

elektrische installaties en -elementen toelichten, monteren en onderhouden;

elektrische kringen bestuderen, samenbouwen, beveiligen en onderhouden;

combinatorische logische schakelingen herkennen, ontwerpen, aansluiten en testen;

de aandrijving van elektromechanische processen bestuderen om elektromotoren te kiezen en aan te sturen.

# Koeling

De student kan binnen een gegeven opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

de opbouw en werkingsprincipe van een koelgroep bij koelinstallaties toelichten;

de parameters die het koelproces beïnvloeden toelichten;

koelinstallaties en constructie-elementen toelichten, monteren, opstarten en onderhouden.

# Dimensioneren

De student kan binnen een gegeven opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

de resultaten van het dimensioneren documenteren door gegevens te selecteren en te structureren;

# Industriële koeling

De student kan binnen een gegeven opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

de opbouw en werkingsprincipe van een koelgroep bij een industriële koelinstallatie toelichten;

de parameters die het koelproces beïnvloeden toelichten;

industriële koeltechnische installaties en constructie-elementen toelichten, monteren en onderhouden.

# Regeltechnische installaties

De student kan binnen een gegeven opdracht:

regeltechnische terminologie toelichten;

diverse sensoren toelichten, aansluiten en testen op functionaliteit;

sequentiële logica met tijdrelais herkennen, ontwerpen, aansluiten en testen;

diverse digitale ingangen van PLC herkennen, aansluiten en testen;

diverse digitale uitgangen van een plc herkennen, aansluiten en testen;

een PLC duidelijk kunnen situeren ten overstaan van bedrade logische schakelingen met elektromagnetische schakelaars;

de regeltechnische apparatuur aansluiten en afstellen;

de specifiek koeltechnische beheersystemen aansluiten en afstellen.

Specifieke doelstellingen te realiseren in een te kiezen toepassingsgebied

De toepassingsgebieden waarbinnen de leercompetenties worden verworven zijn door de school in overeenkomst met de student te bepalen. In dit leerplan worden de volgende toepassingsgebieden aangeboden:

# Ammoniak koelinstallaties

In een industriële context kan de student zelfstandig of in teamverband:

de specifieke gebruikte montagetechnieken bij een ammoniak koelinstallatie toelichten;

de opbouw en werkingsprincipe van een koelgroep bij een ammoniak koelinstallatie toelichten;

de parameters die het ammoniak koelproces beïnvloeden toelichten;

de alternatieve koelmiddelen toelichten;

het koelmiddel ammoniak toelichten;

storingen in een ammoniak koelinstallatie opsporen en verhelpen.

# Binnenklimaatbeheersing

In een industriële context kan de student zelfstandig of in teamverband:

- de vigerende wetgeving inherent aan een installatie voor binnenklimaatbeheersing opzoeken, toelichten en toepassen;

- aan de hand van een schema en/of technische documentatie de opbouw van een installatie voor binnenklimaatbeheersing en de functie van de onderdelen toelichten;

- aan de hand van een installatietekening en/of technische documentatie een installatie voor binnenklimaatbeheersing monteren;

- aan de hand van schema en/of technische documentatie de werking en functie van regeltechnische- en randapparatuur bij een installatie voor binnenklimaatbeheersing toelichten, monteren en aansluiten;

- een installatie voor binnenklimaatbeheersing volgens de vigerende regelgeving in bedrijf stellen, afstellen en onderhouden;

- in een bestaande installatie voor binnenklimaatbeheersing een storing opsporen, rapporteren en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

# Luchtbehandeling

In een industriële context kan de student zelfstandig of in teamverband:

- de vigerende wetgeving inherent aan een installatie voor binnenklimaatbeheersing opzoeken, toelichten en toepassen;

- aan de hand van een schema en/of  technische documentatie de opbouw van luchtbehandelinginstallaties en ventilatiesystemen (HVAC) en de functie van de onderdelen toelichten;

- aan de hand van een schema en/of technische documentatie de werking en functie van regeltechnische- en randapparatuur bij luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen (HVAC) toelichten, monteren en aansluiten;

- luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen (HVAC)volgens de vigerende regelgeving in bedrijf  stellen afstellen en onderhouden;

- in bestaande luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen (HVAC) storingen opsporen, rapporteren en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

# Indirecte koeling

In een industriële context kan de student zelfstandig of in teamverband:

de specifieke gebruikte montagetechnieken bij indirecte koelinstallatie toelichten;

de opbouw en het werkingsprincipe van een indirecte koelinstallatie toelichten;

de parameters die het indirect koelproces beïnvloeden, toelichten;

de indirecte koelmiddelen toelichten;

aan de hand van een installatietekening een indirecte koelinstallatie realiseren;

storingen in een indirecte koelinstallatie opsporen en verhelpen.

Na te streven attitudes Industriële koeltechniek

Het is enorm belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Attitudes die bijzondere aandacht verdienen zijn:

Verantwoordelijkheidszin 
Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen.

Teamgeest 
Met tegenstrijdige belangen tussen medestudenten kunnen omgaan.

Overtuigingskracht 
Een eigen mening onderbouwen en argumenteren.

Analytisch denken 
Een probleem in zijn verschillende elementen bekijken.

Leergierig zijn 
Actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.

Synthetisch denken 
Verschillende elementen die tot een oplossing leiden, samenbrengen.

Kwaliteitsbewust zijn 
In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten de studieresultaten moeten voldoen.

Organiseren 
Het eigen leerproces organiseren en sturen.

Planmatig werken 
Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van studie en het verloop bewaken.

Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen tijdens afgesproken periodes telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.

Algemene pedagogisch-didactische wenken

Inleiding

De leerplannen Se-n-Se hebben een verhoging van de synergie tussen onderwijs en arbeidsmarkt op het oog. Verder bieden de leerplannen mogelijkheden aan scholen om voordrachthouders in te schakelen en om samenwerkingen aan te gaan met andere opleidingsverstrekkers. Deze mogelijkheden moeten de scholen in staat stellen om aan hun studenten een compleet pakket aan te bieden waarbij de competenties van het lerarenteam aangevuld kunnen worden.

De leerplannen Se-n-Se zijn dan ook zo opgevat dat de erin opgenomen doelstellingen een referentiekader vormen waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. De school en dus ook het lerarenteam blijven de eindverantwoordelijken in het leerproces van de student en voor het bereiken van de doelstellingen. Het leerproces moet gebeuren in samenspraak met de student die in eerste instantie zijn eigen leren moet sturen. De pedagogische wenken die in dit hoofdstuk worden beschreven zijn dan ook bedoeld als suggesties, als tips.

Het is belangrijk dat studenten tijdens hun leerproces succes beleven en concrete ervaringen opdoen die betrekking hebben op hun functioneren in de maatschappij in het algemeen en in het bedrijf in het bijzonder.

Werken aan de realisatie van het SRP

Betekenis “Werken aan de realisatie van het SRP”

Onder “Werken aan de realisatie van het SRP” verstaan we een aanpak waarbij we vertrekken vanuit de samenhang tussen de toepassingsgebieden mechanica en elektriciteit. 
Bij het onderhouden en installeren van moderne koelinstallaties is er bijna altijd sprake van een samengaan van processen die uitgaan van kennis en vaardigheden rond mechanica, hydraulica, elektriciteit en elektronica. Om de link met de realiteit van het bedrijfsleven te leggen en om zo tot een uitdagende studierichting te komen, gaan we dan ook in de Se-n-Se studierichting Industriële koeltechniek processen behandelen die gebruik maken van moderne technologieën.

Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken.

Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen.vvkso@vsko.be) of per brief (Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).

Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer.

Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie.

In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren.

Evaluatie

Wat is evalueren?

Evalueren is het verzamelen en beoordelen van gegevens over de prestaties van studenten. Deze prestaties moeten gerelateerd zijn aan de door het onderwijs geformuleerde doelstellingen.

Wat en waarom evalueren?

Evalueren is geen doel op zich. Het maakt deel uit van het didactisch proces. Via evalueren krijgen de studenten en de leraar informatie over de bereikte en de niet-bereikte leerdoelen.

Zowel het proces als het product worden geëvalueerd. De klemtoon ligt daarbij uiteraard op het proces want de hoofdbedoeling van het evalueren is bijsturen, remediëren.

Met het proces bedoelen we het leerproces van de lerende. Dit proces bestaat uit het verwerken van de aangeboden leerinhouden die toelaten de doelen te realiseren, het evalueren van die doelstellingen en het bijsturen of remediëren.

De evaluatie van het product is een meting die aangeeft of de lerende in voldoende mate de vooropgestelde doelen heeft bereikt.

Bij het evalueren wordt aandacht besteed aan:

kennis;

vaardigheden;

attitudes;

en aan de samenhang ertussen.

Met het oog op het realiseren van het studierichtingsprofiel is het belangrijk dat de lerende via zelfevaluatie zijn eigen leerproces leert bijsturen om te komen tot competenties die hij nodig heeft om verder te studeren in hoger onderwijs professionele bachelor.

Wanneer evalueren?

Het lerend bezig zijn van de studenten en de vorderingen die ze daarbij maken worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

Naast deze vorm van evalueren moet met het oog op het studierichtingsprofiel worden nagegaan of de beoogde doelen gehaald worden. Hiervoor zijn evaluaties van grotere leerinhouden nodig.

Verder kunnen de studenten ook nog periodiek aan de hand van goed gekozen opdrachten worden geëvalueerd. De evaluaties van de opdrachten hebben altijd het studierichtingsprofiel en de daarmee samenhangende leerdoelen op het oog.

Evalueren helpt het leerproces sturen. Daarom wordt het evalueren doorgedreven geïntegreerd in dat onderwijsproces. Evaluatie is geen afzonderlijke activiteit maar is een leermoment, daardoor worden het leerproces van de student en de instructie van de leraar geoptimaliseerd.

Hoe evalueren?

Tussen de doelstellingen de gekozen werkvorm en de evaluatie is er een sterke relatie.

Indien we een informatieve evaluatie of procesevaluatie nastreven is het doel ervan goede feedback te kunnen geven. Er is sprake van een kwaliteitsvolle feedback indien de terugkoppeling van gegevens tot doel heeft de lerende ermee vooruit te helpen.

Indien we een summatieve evaluatie of productevaluatie nastreven is het doel ervan het uitspreken van een eindoordeel over de prestaties van de student. Deze evaluatie is gericht op het beslissen of een student in voldoende mate de doelstellingen van het leerplan heeft bereikt.

Eigenschappen van evaluaties:

- juiste conclusies trekken uit de resultaten (validiteit),

- herhaald gebruik onder gelijke condities dezelfde resultaten opleveren (betrouwbaarheid),

- elke student krijgt dezelfde kansen (objectiviteit),

- de beoordelaar heeft geen invloed (objectiviteit),

- de nodige informatie wordt verstrekt (transparantie),

- de beoordeling is te rechtvaardigen ( normering),

- participatie in de evaluatie (studentenbetrokkenheid),

- aansluiten bij het beroepsleven (authenticiteit).

Door het slagen in de studierichting Se-n-Se Industriële koeltechniek verwerft de student voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om:

- in een bedrijf het beroep van industriële koeltechnicus uit te oefenen;

- zijn eigen levenslang leren te sturen en studies in het hoger onderwijs aan te vatten.

Met het oog op de realisatie van die algemene doelstelling en op de evaluatie ervan zijn er heel wat doelstellingen die de ondersteunende kennis op het oog hebben. Deze doelstellingen worden zoveel als mogelijk gekaderd in een opdracht en dus ook geëvalueerd als een onderdeel van die opdracht. Indien het toch nodig blijkt dat voorkennis en onderliggende vaardigheden los van een opdracht moet worden geëvalueerd dan kan dit via het toelichten van een bepaalde inhoud. Dit toelichten kan gebeuren door een presentatie. Hierbij kan afhankelijk van de gestelde verwachtingen, geëvalueerd worden met het accent op de inhoud die moet worden toegelicht of met het accent op de manier van presenteren.

De doelstellingen die vooral op uitvoering zijn gericht moeten altijd gekaderd worden in een onderhoudsopdracht waarbij de volgende elementen dienen te worden geëvalueerd:

- storingen opsporen en opheffen;

- installaties monteren, afstellen en onderhouden;

- technische gegevens analyseren;

- communiceren en samenwerken met alle actoren van zijn werkomgeving.

Hoe rapporteren?

De rapportering gebeurt niet louter via een cijferrapport. De vorderingen van de student en vooral de tips voor remediëren worden in een eenvoudige en directe taal omschreven.

Een soort portfolio of dossier bijhouden van de gerealiseerde projecten (eventueel geïllustreerd met foto’s van de gerealiseerde projecten) kan een middel zijn om de succesbeleving te bevorderen.

Leerplandoelstellingen en leerinhouden te realiseren in alle    leerplandelen

Communicatie

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| In een gegeven opdracht een in een vreemde taal opgestelde technische documentatie, instructie… begrijpend te lezen en deze in het Nederlands kunnen toelichten. |  |
| In groepsverband over een uit te voeren opdracht overleggen en communiceren. | Vergadering Overleg Voordracht |

Preventie – Milieu

Algemeen

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Op de arbeidsplaats naar best vermogen zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere personen, in overeenstemming met de gegeven instructies en met de verkregen opleiding. | Veiligheid Gezondheid Instructies. |
| Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen die ter beschikking worden gesteld. | Gebruiksaanwijzing Machine-instructiekaart Veiligheidsinstructiekaart Gevaarlijke stoffen Etikettering |
| Op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen, die ter beschikking worden gesteld, en deze na gebruik weer opbergen. | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) |
| De veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen herkennen, deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken en ze niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen. | Collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) Signalisatie Pictogrammen Noodprocedures Evacuatieprocedures |
| Elk ernstig of onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid en elk gebrek in de beschermingssystemen dat vastgesteld wordt, onmiddellijk melden. | Gevaren Risico’s Meldingsprocedures |
| Waar nodig meewerken met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om taken uit te voeren of verplichtingen na te leven met het oog op de veiligheid. | Preventieadviseur Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Comité voor preventie en bescherming op het werk |
| Waar nodig meewerken aan de realisatie van veilige arbeidsomstandigheden en een veilig arbeidsmilieu, en aan het voorkomen van risico’s betreffende veiligheid en gezondheid binnen het werkterrein. | Beginselen van preventie en veiligheid |
| Zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en bijdragen tot een positief klimaat op dit vlak. | Agressie, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag |
| De wijze waarop in een bedrijf de diverse milieuaspecten toegepast worden met eigen woorden toelichten. |  |

Sectorgebonden voorschriften

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De geldende elektrische normering i.v.m. veiligheid opzoeken en toepassen. | Normering elektrische componenten (verbruikers en bediening) Directe en indirecte aanraking Sectorspecifieke normering |
| Elektrische toestellen, in overeenstemming met de ba4 en ba5 schakelprocedures, schakelen en toelichten. |  |
| Binnen een gegeven opdracht, de te nemen voorzorgen bij de opstart-, uitschakelprocedure toepassen en eventuele gevolgen bij de noodstopprocedure toelichten. |  |
| Specifieke veiligheids- en milieuvoorschriften bouwplaatsen opzoeken en naleven. | Bouwwerven |
| Binnen een specifieke montageopdracht de risico’s i.v.m. de eigen veiligheid en deze van de teamgenoten inschatten en inherente veiligheidsvoorschriften naleven. |  |
| De aangebrachte veiligheidsvoorzieningen, na montage- en onderhoudswerkzaamheden, terugplaatsen en testen op functionaliteit. |  |
| Specifieke veiligheids- en milieuvoorschriften, inherent aan een koeltechnische installatie binnen een specifieke opdracht, opzoeken en naleven. | Veiligheid |
| De vigerende milieuwetgeving met betrekking tot koelmiddelhandelingen opzoeken, toelichten en toepassen. | Milieunormen Administratieve verplichtingen |
| Consequenties inherent aan de vigerende milieuwetgeving, met betrekking tot koelmiddelhandelingen voor de technici van koelinstallaties, toelichten. | Attesten koeltechniek Attesten bedrijf |

Kwaliteitsbeheersing

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Hedendaagse inzichten op het vlak van kwaliteitsbeheersing toelichten. | Demingcirkel |
| Het belang van periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden toelichten. |  |
| Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden uitvoeringsfout(en) ontdekken en een oplossing(en) suggereren. | Uitvoeringsfouten Suggesties tot bijsturen |
| Op een correcte wijze meetgereedschappen instellen, afstellen, gebruiken en aflezen. |  |
| In een bestaande installatie storingen detecteren, passende oplossingen voorstellen en hierover communiceren. | Analyse van een storing Interpretatie Bijsturing Rapporteren |
| In toepassingen correctieve, preventieve en predictieve onderhoudstechnieken herkennen en toelichten. |  |
| Een bestaande/gerealiseerde installatie documenteren ten behoeve van de gebruiker van het systeem. | Gebruikershandleiding |
| Een bestaande/gerealiseerde installatie documenteren ten behoeve van periodiek onderhoud. | Onderhoudshandleiding |
| Aan de hand van instructies bij een uit te voeren opdracht de gereedschappen, machines en hulpmiddelen kiezen, gebruiken en onderhouden. | Handleiding Gebruik Instelling Onderhoud Opbergen Machine – instructiekaart Onderhoudsinstructiekaart |

Kostprijs, planning en organisatie

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Eigen werkzaamheden plannen en organiseren. | Eigen werkzaamheden Planning Organisatie Inrichting eigen werkplek |
| De invloed van de werkelijke uitvoeringstijd van de verschillende bewerkingen op de planning onderkennen en de planning bijsturen. | Planning en organisatie Eigen werkzaamheden Teamwerkzaamheden Balkdiagram |
| Werkopdrachten maken en in functie van de uitvoering met de opdrachtgever en volgens afspraak communiceren. |  |
| De administratieve afhandeling en verwerking van gegevens van de eigen werkzaamheden, volgens verstrekte richtlijnen, uitvoeren. | Actualiseren van de planning Voorziene tijdsduur Uitvoeringstijd Bijsturingsmogelijkheden |
| Een dagrapport en administratieve formulieren invullen. | Dagrapporten Administratieve formulieren |
| Het belang van het rapporteren van defecten, storingen en tekorten, toelichten. |  |
| Van uit te voeren werkzaamheden informatie verzamelen met betrekking tot de kostprijs. Kostprijsbewust handelen. | Kostprijs grondstoffen – onderdelen (materiaal) Kostprijs machines (materieel) Vaste kosten/variabele kosten Rationeel energieverbruik |
| Rekening houdend met de voorschriften van de leverancier het opslaan, het stapelen en het beschermen van de materialen toelichten en toepassen. | Kenmerken van producten en materialen Verhandelen, bewerken, verwerken Sorteren Opslag |
| De hoeveelheid en de aard van geleverde materialen met de leveringsbon vergelijken en afwijkingen rapporteren. |  |

Specifieke Leerplandoelstellingen en leerinhouden verplicht te realiseren

Werkplekleren

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Contacten leggen, communiceren en afspraken maken. | Contact met leden van het productieteam solliciteren (U) contractuele afspraken werkuren verplaatsing veiligheid en kledij |
| Met de bedrijfscultuur en –organisatie van een bedrijf kennismaken. De eisen, die de bedrijven aan de werknemers stellen, zelf ervaren. De wijze waarop in een bedrijfscontext aspecten van preventie en welzijn worden behartigd en richtlijnen worden verstrekt, ervaren en deze richtlijnen naleven. De noodzaak van de kennis van basisveiligheid op de bedrijfsvloer ervaren. | Bedrijfscultuur Bedrijfsorganisatie Gestelde eisen aan werknemers arbeidsritme rendement en efficiëntie naleven van de bedrijfsrichtlijnen en voorschriften flexibiliteit Preventie en Welzijnsrichtlijnen |
| Met werkgevers en werknemers leren samenwerken. | Teamwerk |
| De in de school verworven competenties in een reële arbeidssituatie toepassen. Met competenties, die slechts in een bedrijfscontext kunnen worden verworven, kennismaken. | Verworven competenties inoefenen in reële arbeidssituatie Specifieke bedrijfscompetenties |
| Zich in een methodische en procesmatige werking van een bedrijf inpassen. | Methodische en procesmatige werking van het bedrijf |

Montage installaties

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De bestaande toestand, waar constructies/installaties moeten worden geplaatst, opmeten, deze schetsmatig optekenen en de bijzonderheden noteren. |  |
| Om een montage te kunnen uitvoeren, met geschikt gereedschap, referentiepunten, -lijnen en meetkundige constructies uitzetten. | Materialiseren van de uitzetpunten Uitzettechnieken, -gereedschap Uitlijntechnieken, -gereedschap |
| Aan de hand van de voorschriften en/of schema’s, de diverse energiekringen, nutsvoorzieningen en nieuwe constructies/installaties op de plaats van gebruik installeren. | Installatietekeningen en –schema’s Pneumatische, hydraulische, elektrische energiekringen Overige nutsvoorzieningen Plaatsen van leidingen – kanalen Onderlinge positie toestellen Koppeling tussen de afzonderlijke toestellen Verankering … |

Elektrische voorzieningen

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Een elektrisch schema ontleden en toelichten. |  |
| In een gegeven opdracht, de relatie tussen symbolische voorstelling, codering en de overeenkomstige component in de elektrische installatie, herkennen en toelichten. |  |
| In een gegeven elektrische installatie, de elektrische grootheden opmeten en de meetwaardes interpreteren en rapporteren. | Enkelvoudige kringen Praktisch gemengde kringen Spanning, stroom en vermogen Driefasige verbruikers Cosφ |
| Volgens instructies, elektrische componenten testen op hun functionaliteit, uitmeten, en de meetwaardes interpreteren. | Relais |
| Verbruikers schakelen op het driefasige net. | Ster en driehoek 3- en 4-geleidernetten Symmetrische en asymmetrische belastingen Berekenen van lijn en fasegrootheden |
| Doel en werking van een eenfasige transformator toelichten. |  |
| De principiële werking van een eenfasige elektrische motor toelichten. |  |
| De samenstelling en werking van de driefasige asynchrone motor toelichten. Aan de hand van karakteristiek, de koppel- en rotatiefrequentie van een asynchrone motor toelichten. | Samenstelling Werking Draaiveld Kortsluitanker vs sleepringanker Slip - rotatiefrequentie Motorkoppel, frequentie Vermogen, rendement en cosφ Aanloopstroom |
| Op basis van een schema de driefasige asynchrone motor schakelen en in bedrijf stellen. | Vermogenkring Stuurkring Start – stop Omkeerschakeling Elektronische motorstarters Aanzetmechanismen Ster-driehoekaanzet Part-winding Aanlopen met frequentieregelaar In dienststelling Beveiliging Storingen |
| Aansluiten en het in bedrijf stellen van een frequentieomvormer. | Beveiligingsmechanismen Kortsluiting Overbelasting |
| Elektrische onderbrekingsmechanismen toelichten en kunnen toepassen. | Symbolische voorstelling Onderbrekingsmethoden: Scheider, lastscheider, vermogenschakelaar Smeltzekeringen HOV Gebruiksklasse Uitschakelcurve Selectiviteit Soorten onderbrekingsmechanismen Thermisch Thermo – magnetisch Elektronisch |
| Beveiligingsmaatregelen tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking toelichten en toepassen. | Spanningsdomeinen LS – ZLS Afschermingsgraden – IP-klasse Differentieel Veiligheidscurve + maximale conventionele grensspanningen UL Nulleidersystemen of regimes Dubbele isolatie Equipotentiale verbinding |
| De isolatieweerstand meten en het begrip toelichten. |  |
| Een elektrisch verdeelbord volgens schema samenstellen of uitbreiden, de verbruikers aansluiten en op functionaliteit testen. | Analyse bestaand verdeelbord - schema Kastlay-out Klemmen, klemnummers Plaats van de onderdelen |
| In een gegeven opdracht, het elektrisch gedeelte van een koelinstallatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, monteren. | Draden en kabels Bedraden van een elektrische schakelkast Aansluiten van schakel- en regelapparatuur Aansluiten van verschillende verbruikers |
| In een bestaande elektrische installatie van een koelinstallatie, fouten detecteren, rapporteren en een passende oplossing voorstellen. Elektrische onderdelen uitmeten, vervangen, aansluiten en testen op functionaliteit. | Montagetechnieken Montagegereedschappen Catalogi gestandaardiseerde onderdelen Stukkenlijst Onderlinge positionering Heropstarten Rapport |

Koeling

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De basisprincipes van koelprocessen toelichten. | Compressiekoelkring |
| Aan de hand van technische documentatie en koeltechnische schema’s, het werkingsprincipe van een koelinstallatie toelichten. | Koelinstallatie Opbouw Symbolische voorstellingen Schemaopbouw Plaats en stand van onderdelen De koelkring in h /log p-diagram Direct en indirect koelsysteem |
| In een gegeven opdracht aan de hand van technische documentatie en schema’s, de kenmerken, functie, werking en onderlinge relatie van de onderdelen van koelinstallatie toelichten. | Leidingen Verdampers Compressoren Condensors Expansieapparatuur Hulpapparatuur Regel- en schakelapparatuur Dooisystemen Koelmiddelen Ventilatoren |
| In een gegeven opdracht, de verschillende componenten van een koeltechnische installatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, (de)monteren. | Koeltechnische schema’s Montagetechnieken, –gereedschappen |
| In een gegeven opdracht, koelleidingen, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, (de)monteren en testen op dichtheid. | Uitvoeringsplannen leidingnetwerken Montagetechnieken, –gereedschappen |
| In een gegeven opdracht, het elektrisch gedeelte van een koelinstallatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, opbouwen en testen op functionaliteit. | Elektrische schema’s Schakelkast Motoren Regelkringen |
| In een gegeven installatie, de koelmiddelhandelingen, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, uitvoeren. | Lekdetectie Installatie vacumeren Vullen met koelmiddel Controle van drukken en temperaturen Controle van elektrische grootheden. Invullen van het logboek en certificaten van de installatie. Regelingen en beveiligingen |
| Een koelinstallatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, in bedrijf stellen. |  |
| In een bestaande koelinstallatie, storingen detecteren, rapporteren en een passende oplossing voorstellen en uitvoeren. | Methodiek |

Dimensioneren

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De elementen van de warmteleer, gebruikt in koelinstallaties, toelichten en toepassen. | Temperatuur Warmte en thermisch comfort Gaswetten Aggregatietoestanden |
| Het Mollier- en/of psychrometrisch diagram praktisch gebruiken en er de verschillende toestandsveranderingslijnen op aanduiden en toelichten. |  |
| In tabellen en diagrammen de waarden aflezen, toelichten en toepassen. | h- log p diagram damptabellen |
| In een gegeven opdracht, aan de hand van rekenbladen, catalogi en technische documentatie, een koelinstallatie dimensioneren. |  |
| Aan de hand van tabellen, de begrippen uit de fluïdamechanica toelichten en met behulp van rekenbladen toepassen. | Druk Stromingswetten Debiet Viscositeit |

Industriële koeling

# Analyse en technologische toelichting van industriële koelinstallaties

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De specifieke HACCP-normen bij koeling, productie en verwerking van gekoelde producten kennen en toelichten | Hygiëne Temperatuur Tijden Verwerkingstijd Invriestijd Ontdooien |
| De (de)montagetekening(en), binnen een gegeven opdracht, toelichten. Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van catalogi en/of handleiding van de constructeur, de kenmerkende afmetingen en montagevoorschriften van gestandaardiseerde onderdelen toelichten. | Tekeningen Montagetekening Ploftekening Montagevoorschriften Montagevolgorde Stukkenlijst |
| De eigenschappen van koelmiddelen en oliën toelichten en volgens de instructie van de leverancier gebruiken. | Synthetische koelmiddelen Natuurlijke koelmiddelen Onderscheid tussen minerale en allerhande synthetische oliën Secundaire koudemiddelen |
| Bij uit te voeren werkzaamheden, de koelinstallaties en de –onderdelen, hun functie en hun onderlinge relatie herkennen. | Constructie Onderdelen Benaming Functie Plaats in de installatie Relatie met andere onderdelen |
| In uitvoeringstekeningen en schema’s van een koelinrichting, de aangebrachte genormaliseerde en symbolische voorstellingen herkennen en toelichten. | Genormaliseerde en symbolische voorstellingen Elektrische schema’s Koeltechnische schema’s Bouwtekeningen |
| Aan de hand van technische documentatie, de opbouw en principewerking van een industriële koelinstallatie toelichten. | Koelsysteem Twee trapsysteem met open tussenkoeler, met gesloten tussenkoeler Cascadesysteem Absorptiekoelsysteem (U) Cryogeenkoelsysteem (U) |
| Aan de hand van technische documentatie, de kenmerken, functie, onderlinge relatie en de werking van onderdelen van de industriële koelinstallatie toelichten. | Koelkamer Leidingen Direct en indirect koelsysteem Verdampers Compressoren Condensors Expansieapparatuur Hulpapparatuur Regel- en schakelapparatuur Dooisystemen Ventilatoren |
| Aan de hand van technische documentatie, van de in een industriële koelinstallatie gebruikte compressor, de kenmerken, de functie en de werking toelichten. | Compressoren: Zuigercompressor Scrollcompressoren Schroefcompressoren Turbocompressoren (U) |
| De verschillende interne en externe capaciteitsregelingen bij een compressor toelichten. | Intern: Kleppenlichting, Wijzigen van schadelijke ruimte, Extern Frequentieregeling Stappenregeling van meerdere compressoren |
| Aan de hand van technische documentatie, van de in een industriële koelinstallatie gebruikte condensor, de kenmerken, functie en de werking toelichten. | Condensors luchtcondensors watercondensors koeltoren verdampingscondensor |
| Aan de hand van technische documentatie, van de in een industriële koelinstallatie gebruikte expansieapparatuur, de kenmerken, functie en de werking toelichten. | Expansieapparatuur elektronisch vlotterkleppen en niveauregelingen |
| Aan de hand technische documentatie, van de in een industriële koelinstallatie gebruikte verdampers, de kenmerken, functie en de werking toelichten. |  |
| Aan de hand van technische documentatie, van de in een industriële koelinstallatie gebruikt dooisysteem, de kenmerken, functie en de werking toelichten. | Dooisystemen heetgas ontdooiing waterontdooiing |
| Aan de hand van technische documentatie, de in een industriële koelinstallatie gebruikte systemen voor energierecuperatie, toelichten. |  |
| Het doel, de algemene opbouw en werking van specifieke industriële koelinstallaties omschrijven en toelichten. | De school behandelt minimaal twee van onderstaande toepassingen Industriële koeltechnische installatie voor ijsproductie invriezen van voedingsmiddelen snelvriezers groenten - fruit bewaring supermarkt |
| Aan de hand van technische documentatie, een toestelsysteem, ter beheersing van de luchtcondities in een professionele koelkamer voor de bewaring van voedingswaren, toelichten | Luchtcondities Begrip Relatieve vochtigheid … Een keuze maken uit Visproducten Fruit- en groenten Vleesproducten Zuivelproducten |

# Onderhoud van industriële koelinstallaties

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Aan de hand van een montagetekening en volgens de constructeur vastgelegde procedures, de- en montagewerkzaamheden aan een compressor uitvoeren.(U) | Uitlijnen compressor – aandrijfsysteem Zuiger Kleppenplaat |
| Volgens door de constructeur vastgelegde procedures, controle en onderhoudswerkzaamheden aan een condensor uitvoeren. |  |
| Volgens door de constructeur vastgelegde procedures, controle en onderhoudswerkzaamheden aan expansieapparatuur uitvoeren. |  |
| Volgens door de constructeur vastgelegde procedures, controle en onderhoudswerkzaamheden aan een verdamper uitvoeren. |  |
| In een gegeven opdracht, de verschillende componenten van een koeltechnische installatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften, (de)monteren, aansluiten, afstellen en testen op functionaliteit. | Leidingen Koeltechnische componenten Elektrische componenten Hulp- en regelapparatuur Installatiestappen lektest vacumeren koelmiddelhandelingen Demontagestappen Invullen van het logboek van de installatie Onderhoudsrapport |
| In een gegeven installatie, de koelmiddelhandelingen, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften, uitvoeren. Een koelinstallatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften, in bedrijf stellen. Een koelinstallatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften, buiten bedrijf stellen. | Lekdetectie Installatie vacumeren Vullen met koelmiddel Koelmiddel recupereren Controle van drukken en temperaturen Controle van elektrische grootheden. Invullen van het logboek en certificaten van de installatie. Regelingen en beveiligingen |
| In een bestaande koelinstallatie, fouten detecteren, rapporteren en een passende oplossing voorstellen en uitvoeren. | Methodiek |

Regeltechnische installaties

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Aan de hand van voorbeelden, regeltechnische terminologie toelichten. | Instelwaarde Werkelijke waarde Storing Afwijking of fout Omvormer Meetzender Vergelijkend orgaan Corrigerend orgaan |
| Het verschil tussen en de kenmerken van analoge en digitale signalen toelichten. | Analoog en digitaal signaal Stroom, spanningsignalen, standaardsignalen |
| Aan de hand van metingen en technische documentatie, de werking en functie van sensoren toelichten en conform de specificaties monteren, aansluiten en testen op functionaliteit. |  |
| Aan de hand van metingen en technische documentatie, de werking en functie van meetzender en meetomvormer toelichten en conform de specificaties aansluiten en testen op functionaliteit. |  |
| In bestaande installaties, storingen/defecten in een meetsysteem opsporen, meetwaardes interpreteren, rapporteren en verhelpen. |  |
| In een bestaande installatie, aan de hand van technische documentatie of een staprespons, de functie en werking van de regelaars toelichten. | Tweestandenregelaar Meerstandenregelaar PI-regelaar |
| In een gegeven opdracht, volgens de noden van het koelproces, een PLC-program opstellen. | Analyse van proces Blokschema Ingangen - Uitgangen Digitaal – analoog Hoofdkring en stuurkring Programmering Sequentieel, combinatorisch Adresseringsmogelijkheden PLC- cyclus … PLC- hardware |
| Randapparatuur, volgens voorschriften, aan de PLC aansluiten. | Documentatie |
| Randapparatuur, volgens voorschriften, aan de beheersystemen aansluiten. | Vermogenkring Stuurkring Netwerk |
| Vanuit de noden van een koelproces, beheersysteem parametreren. | Instelparameters Hardware instellingen Foutcodes |

Specifieke leerplandoelstellingen, leerinhouden te realiseren in een te kiezen toepassingsgebied

Algemeen

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Bij werkzaamheden aan een bestaande industriële installatie, de reeds verworven gerelateerde kennis en vaardigheden verdiepen, toepassen en inoefenen. |  |

Ammoniak koelinstallaties

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Vigerende wetgeving, van toepassing in koelinstallatie met ammoniak, toelichten en toepassen. |  |
| Het gebruik van industriële koelmiddelen toelichten. | Koelmiddel ammoniak Secundair koudemiddel |
| Bij werkzaamheden aan bestaande industriële procesinstallaties, de al verworven gerelateerde kennis en vaardigheden verdiepen, toepassen en inoefenen. |  |
| Aan de hand van een schematische voorstelling, de elektrische stuurkring in een industriële ammoniak koelinstallatie opbouwen en testen op functionaliteit. |  |
| Aan de hand van een montagetekening en volgens de constructeur vastgelegde procedures, de- en montagewerkzaamheden aan een ammoniak compressor uitvoeren. |  |
| In een gegeven opdracht, de verschillende componenten van een industriële ammoniak koeltechnische installatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, (de)monteren en in bedrijf stellen. |  |
| In een gegeven installatie, de ammoniak koelmiddelhandelingen in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, uitvoeren. |  |
| In een bestaand industriële ammoniak koeltechnische installatie, fouten detecteren, rapporteren, een passende oplossing voorstellen en uitvoeren. |  |

Binnenklimaatbeheersing

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De vigerende wetgeving i.v.m. een installatie voor binnenklimaatbeheersing opzoeken en toelichten. |  |
| Het doel van een installatie voor binnenklimaatbeheersing toelichten. Het belang van een goede installatie voor binnenklimaatbeheersing in een context van duurzaam wonen toelichten. | Ventilatie-installatie Warmtepomp Airco Behaaglijkheidsfactoren |
| Aan de hand van een schema en/of technische documentatie, de opbouw en werking van een installatie voor binnenklimaatbeheersing toelichten. Van een installatie voor binnenklimaatbeheersing de functie, onderlinge relatie en de werking van elke component toelichten. | Ventilatie-installatie Ventilatiekanalen Natuurlijke versus mechanische ventilatie Systeem B, C, D, …. Ophanging Afzuigventielen Warmtepomp Soorten airco Huishoudelijk Burelen Zalen Leidingen aanleg isolatie condensaatafvoer Elektrische aansluitingen Bediening- en controlepaneel Netwerken Werking |
| Mollier en/ of psychrometrisch diagram toelichten. In een gegeven opdracht, een installatie voor binnenklimaatbeheersing en zijn componenten in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant dimensioneren. | Opbouw van de (h,x) diagram Eénvoudige toestandsveranderingen in het (h,x)-diagram Basisregelingen in het (h,x)-diagram Invullen thermisch bilan |
| Aan de hand van technische documentatie en voorschriften, een installatie voor binnenklimaatbeheersing (de)monteren. | Bevestiging kanalen Mondstukken Leidingen aanleg isolatie condensaatafvoer Elektrische aansluitingen Bediening- en controlepaneel Installatiestappen lektest vacumeren koelmiddelhandelingen Demontagestappen Invullen van het logboek van de installatie Onderhoudsrapport |
| Volgens voorschriften van de fabrikant, een installatie voor binnenklimaatbeheersing in bedrijf stellen. | controle op goede werking (metingen) |
| Aan de hand van een schema en/of technische documentatie, de functie en werking van de regeltechnische- en randapparatuur van een installatie voor binnenklimaatbeheersing toelichten. |  |
| Volgens een ter beschikking gestelde installatietekening en voorschriften van de fabrikant, de regeltechnische- en randapparatuur van een installatie voor binnenklimaatbeheersing monteren en in bedrijf stellen. |  |
| Een storing in een bestaande installatie voor binnenklimaatbeheersing detecteren, rapporteren en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren. | Methodiek Storingen Mechanisch Elektrisch Koeltechnisch Lawaaihinder Filter |

Luchtbehandeling

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De vigerende wetgeving i.v.m. luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen opzoeken en toelichten. |  |
| Het belang van luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen in een context van duurzaam wonen toelichten. |  |
| Aan de hand van een schema en/of technische documentatie, de opbouw en werking van luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen (HAVC) toelichten. | Opbouw, symbolische voorstellingen, … Filters (Soorten …) Luchtmengsectie Batterijen: warmwater, koudwater, elektrische … Bevochtingssectie (adiabatisch, stoom,…) Drogers Ventilatoren (axiaal, …) |
| Het Mollier-diagram toelichten. | Opbouw van de (h,x) diagram Eénvoudige toestandsveranderingen in het (h,x)-diagram Basisregelingen vin het (h,x)-diagram |
| In een gegeven opdracht, de verschillende componenten van luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen (HAVC), in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, dimensioneren. |  |
| Volgens een ter beschikking gestelde installatietekening en voorschriften van de fabrikant, de kanalen van luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen (HAVC) monteren. | Bevestiging kanalen Leidingen (CV, ijswater, gas…) Mondstukken Luchtkanalen Plaatsing luchtroosters en inregelen |
| Volgens een ter beschikking gestelde installatietekening en voorschriften van de fabrikant, de regeltechnische- en randapparatuur van luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen (HAVC) monteren, in bedrijf stellen en onderhouden. | Controle van drukken en temperaturen Controle van de luchtstroom Filters Vervuiling batterijen Invullen van het logboek van de installatie Onderhoudsrapport |
| Een storing in bestaande luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen (HAVC ) detecteren, rapporteren en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren. | Methodiek Storingen Mechanisch Elektrisch Koeltechnisch Lawaaihinder Filter |

Indirecte koeling

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Vigerende wetgeving, van toepassing voor indirecte koelinstallaties, toelichten en toepassen. |  |
| Het gebruik van indirecte koelmiddelen toelichten. | Koudedrager Koudeaccumulatie |
| Aan de hand van een schema en/of technische documentatie, de opbouw en werking van een indirecte koelinstallatie toelichten. Van een indirecte koelinstallatie de functie, onderlinge relatie en de werking van elke component toelichten. |  |
| In een gegeven opdracht, een indirecte koelinstallatie en zijn verschillende componenten, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, dimensioneren. |  |
| Volgens een ter beschikking gestelde installatietekening en voorschriften van de fabrikant, een indirecte koelinstallatie (de)monteren. |  |
| Volgens een ter beschikking gestelde installatietekening en voorschriften van de fabrikant, de regeltechnische- en randapparatuur van een indirecte koelinstallatie in bedrijf stellen en onderhouden. | Controle van drukken en temperaturen Controle van de koudedragerstroom Invullen van het logboek van de installatie Onderhoudsrapport |
| Een storing in bestaande indirecte koelsystemen detecteren, rapporten en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren. | Methodiek Storingen Mechanisch Elektrisch Koeltechnisch Hydraulisch |

Minimale materiële vereisten

Algemeen

De realisatie van de leerplandoelstellingen veronderstelt een goed uitgerust vaklokaal waar theorie, proefondervindelijk waarnemen en projectgebonden realisaties naast elkaar kunnen behandeld worden. Het spreekt voor zich dat dit lokaal is ingericht in functie van het gebruik van de moderne media. De leerkracht kan bij voorkeur beschikken over een vaste opstelling met projectiesysteem om nieuwe leerstofonderdelen interactief te verduidelijken.

Het is raadzaam om een roulatiesysteem tot stand te brengen om verouderde apparatuur op regelmatige wijze te vervangen door nieuwere technologieën.

Onderstaande lijst moet beschouwd worden als een niet limitatieve lijst. Lerarenteams zullen op basis van hun pedagogisch-didactische aanpak en de behandelde projecten deze lijst continu bijsturen.

Algemene uitrusting

Schoolmeubilair

Projector

pc’s

Printer

Software

Tekstverwerking

Rekenblad

Bestandsbeheer

Individueel per student

Potlood en afschrijfnaald

Veiligheidsbril met gesloten zijkanten

Veiligheidsschoenen

Gemeenschappelijk klein gerief

Set boren

Zwaaihoek, klein en groot

Set draadtappen

Haakse slijpmachines

Handboormachine

Blindniettang met blindnieten

Horizontale- en verticale meet-laser

Stroomtang voor = en ~ stroom

Universeel meettoestel

Set schroevendraaiers (ook met Philips, posidrive en torch-profiel.)

Set imbussleutels

Set kruissleutels

Snelspantangen

Waterpomptang

Bektang

Zijkniptang

Set steeksleutels

Set ringsleutels

Verstelbare spanklemmen van diverse lengten. (sergeanten)

Vijlen

Bankhamers

Vacuümpomp

Vacuümmanometer

Weegschaal

Vulcilinder

Temperatuurmeter

Afpompinstallatie

Recuperatiecilinder

Lamellenkam

Oliepomp

Refractometer

Wettelijke uitrusting koelmonteur

Gemeenschappelijke materialen

Slagboormachine

Set steenboren

Soepele snoeren

Stopcontacten en stekkers

Kolomboormachine

Gemeenschappelijke installaties

Gelet de snelle technische evolutie is in het leerplan slechts een minimale opsomming van de uitrusting opgenomen. De scholen verbinden er zich toe om zelf een inventarislijst met de specifieke uitrusting inherent aan de opleiding op te maken en ter beschikking te stellen als daarom door de overheid gevraagd wordt. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast volgens de nieuwe noden en regelgeving.

# Mogelijks moet hierbij ook een beroep gedaan worden op industriële installaties in de bedrijfswereld.

Diverse koelinstallaties voor:

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van regelapparatuur

Inregelen van expansieapparatuur

Goed uitgeruste en beveiligde werkposten voor bedrading van elektrische borden en aansluiten van motoren.

Diverse industriële koelinstallaties voor:

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van regelapparatuur

Inregelen van expansieapparatuur

Diverse airco-installaties voor:

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van regelapparatuur

Inregelen van expansieapparatuur

Goed uitgeruste en beveiligde werkposten voor bedrading van elektrische borden en aansluiten van motoren.

Diverse ammoniak koelinstallaties voor:

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van regelapparatuur

Inregelen van expansieapparatuur

Diverse warmtepompinstallaties voor:

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van regelapparatuur

Inregelen van expansieapparatuur

Nuttige adressen

# Agoria Vlaanderen

# Diamantbuilding

Reyerslaan 80

B 1030 Brussel

Website: http://www.agoria.be/

Fechiplast

Marie-Louizasquare 49

B 1000 Brussel

BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie)

Brabançonnelaan 29

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 520 22 33

Website: http://www.bin.be/NL/index.htm

E-mail: webmaster@ibn.be

# KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)

# Desguinlei 214

2018 ANTWERPEN

Tel.: 03 216 09 96

E-mail: critto@ti.kviv.be

Website: http://www.ti.kviv.be/critto

VKW (Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden)
Tervurenlaan 463
1160 BRUSSEL
Tel.: 02 773 16 80

VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)

Leuvenseplein 4

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 219 42 99

Fax: 02 219 81 18

E-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be

Website: http://www.vlor.be

# VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)

# A. Van De Maelestraat 96

9320 EREMBODEGEM

Tel.: 053 72 64 45

Website: http://www.vmm.be/

# VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)

# Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 507 07 30

Fax: 02 511 33 57

E-mail: info@vvkso.vsko.be

Website: http://www.vsko.be

WTCM (Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende nijverheid)
Celestijnenlaan	300C
3030 Heverlee

# VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)

# Herentalsebaan 643

2160 WOMMELGEM

Tel.: 03 259 11 00

Fax 03 259 11 01

E-mail: ing@vik.be

Website: http://www.vik.be

# WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

# Maatschappelijke zetel

Violetstraat 21-23

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 502.66.90

E-mail: info@bbri.be

Website: http://www.bbri.be/wtcb.htm

CDA Benelux

Ravensteingalerij 28

1000 Brussel

Tel.: 02 5120028

FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid)

Koningsstraat 45 bus 4

1000 BRUSSEL

Tel. 02 210 03 33

E-mail: info@fvbffc.be

Website: http://www.fvbffc.be/

UBIC (Unie Belgische Installateurs Centrale verwarming)

Brogniezstraat 41

1070 Brussel

Tel.: 02 520 73 00

# ARAB (Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming)

# Ministerie van tewerkstelling en arbeid

Beliardstraat 34 bus 38

1040 Brussel

Tel.: 02 233 44 44

AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)

# CNO (Centrum Nascholing Onderwijs)

# Prinsstraat 13

2000 Antwerpen

Tel.: 03 220 46 91


VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening)

Beliardstraat 73

1040 Brussel

Tel.: 02 238 94 11

VMM

Postbus 53

9320 Erembodegem

Bibliografie

# DKV-Geschäftsstelle

Pfaffenwaldring 10

70569 Stuttgart

E-mail: info@dkv.org

Fax: 0711-685 3242

# ASHRAE

American society of heating, refrigeration and airconditioning engineers Inc.

1791 Tullie Circle

NE Atlanta GA 30329

USA

http://resourcecenter.ashrae.org/store/ashrae/

# Karl Breidenbach DER KÄLTEANLAGENBAUER. Band 1: Grundkenntnisse. 2003.

# C.F. Müller Verlag, Heidelberg. 520 Seiten, gebunden

ISBN: 3-7880-7671-2

# M. Meliß: " Erneuerbare Energien"

3. Auflage, Mai 1995, S. 89-99, Bundesministerium für Wirtschaft, Referat Öffentlichkeit, Bonn

# B. Sanner: " Erdgekoppelte Wärmepumpen"

IZW-Bericht 2/92, November 1992, Informationszentrum, Wärmepumpen+Kältetechnik

# U. Hesse: "Ersatzstoffe für FCKW"

expert Verlag, Technische Akademie Esslingen, 1992

# J. Arlt: "Die Berechnung für den Fachmann und Wärmebedarfsausweis"

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Deichmanns Aue, 53179 Bonn, Februar 1995

# F. Ziegler: "Kompressions-Absorptions-Wärmepumpen"

Dissertation A, TU München 1991

H. Loewer: "Ein Verfahren zur Ermittlung der Leistungscharakteristiken von Absorptions- Kältemaschinen bei

Klimaanlagen"

Kältetechnik, 16. Jahrgang, Heft 7/1964, S. 194 - 199

# H. Dölz / D. Otto: "Ammoniak-Verdichter-Kälteanlagen"

Band 1: Ausrüstungen, Berechnung und Projektierung, Verlag C.F. Müller GmbH, Karlsruhe, 1. Auflage 1992

# Jungnickel; Angsten; Kraus: "Grundlagen der Kältetechnik"

# VEB Verlag Technik, Berlin, 1985

# R. Seidel / H. Noack: "Der Kältemonteur"

# Handbuch für die Praxis, Verlag C.F. Müller GmbH, Karlsruhe, 7. Auflage 1992

# Formulaire du froid

# Pierre Rapin

Patrick Jacquard:

Marque : Dunod/L'Usine Nouvelle

ISBN: 2100078224

# Authors: GUILLERMIC André

Series: Collection des Cours de l'ENSPM

ISBN: 2-7108-0324-0 (édition complète)

http://www.editionstechnip.com/F/guillermic_chauffage_par_combustibles_690.asp

# Warmteleer voor technici

# Auteur: Kimmenaede, A.J.M. van

Uitgever Wolters-Noordhoff B.V.

# ISBN 9001469353

# Uitgever SPRINGER, BERLIN

Reeks: Raumklimatechnik.

Erscheinungstermin: 03.2005

ISBN: 3-540-57011-X

Nuttige websites

Software

Coolpack

http://www.et.dtu.dk/coolpack

Berekeningsformulier voor comfortinstallaties

http://www.koel-combi.nl/berekening/index1.html

http://www.h-k-b.nl

Hoe werkt een koelinstallatie

http://www.refrigerationbasics.com

http://home.plex.nl/~jlmvers/koel/1.htm

http://www.tvb-airco.nl

http://www.electrolux.nl/node882.asp

Tips voor de koelmonteur

http://be.refrignet.danfoss.com

Koeltechnische verzamelsites

http://koeltechniek.pagina.nl

http://koeltechniek-airconditioning.pagina.nl

http://www.emersonclimate.com/PRODUCTSSERVICES/Services/Education/CC_000962.htm

http://www.copeland-corp.com/ss/images/Educational%20Toolbox%20Order%20Form.pdf

Hoe werkt een koelinstallatie

http://www.refrigerationbasics.com

http://home.plex.nl/~jlmvers/koel/1.htm

http://www.tvb-airco.nl

http://www.electrolux.nl/node882.asp

Tips voor de koelmonteur

http://be.refrignet.danfoss.com

Koeltechnische verzamelsites

http://koeltechniek.pagina.nl

http://koeltechniek-airconditioning.pagina.nl

# Footnotes

HVAC  Heating, Ventilation & Air Conditioning

SRP: Studierichtingsprofiel

# Text boxes

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

(