koel- en warmtechnieken derde graad tso

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2010 VVKSO – BRUSSEL D/2010/7841/027

koel- en warmtechnieken derde GRAAD tso

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO – BRUSSEL D/2010/7841/027 september 2010 (vervangt D/2005/0279/050)

# Inhoud

Plaats van dit leerplan in de lessentabel	6

1	Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Koel- en warmtechnieken	7

2	Studierichtingsprofiel	8

2.1	Situering	8

2.2	Instroom en beginsituatie	8

2.3	Koel en Warmtechnieken in het tso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmte	9

2.4	Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden	9

2.5	Persoonlijkheidsvereisten	10

2.6	Uitstroom	10

2.7	Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld	10

2.8	Structuur van het leerplan	10

3	Algemene pedagogisch-didactische wenken	16

3.1	Inleiding	16

3.2	Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel	16

4	Evaluatie	17

4.1	Wat en waarom evalueren?	17

4.2	Wat en waarom evalueren?	17

4.3	Wanneer evalueren?	17

4.4	Hoe evalueren?	18

4.5	Hoe rapporteren?	18

5	Leerplandoelstellingen en leerinhouden van Realisaties koel- en warmtechnieken	19

5.1	Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen	19

5.2	Doelstellingen te realiseren in koel- en warmtechnieken	22

5.3	Doelstellingen te realiseren in koelinstallaties	26

5.4	Doelstellingen te realiseren in centrale verwarmingsinstallaties	28

5.5	Doelstellingen te realiseren via stages	31

5.6	Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in binnenklimaatbeheersing	32

5.7	Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in centrale verwarmingsinstallaties – duurzame energiebronnen	33

5.8	Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in sanitaire warmwater productie	34

6	Minimale materiële vereisten	36

6.1	Infrastructuur	36

6.2	Algemene uitrusting	36

6.3	Per leerling	36

6.4	Gemeenschappelijk klein gerief	37

6.5	Gemeenschappelijke materialen	38

6.6	Gemeenschappelijke uitrusting koelinstallaties	38

6.7	Gemeenschappelijke uitrusting CV-installaties	38

6.8	Gemeenschappelijke uitrusting voor de doelstellingen te realiseren in uitbreiding	39

7	Nuttige adressen	40

8	Nuttige Websites	42

9	Bibliografie	43

# Plaats van dit leerplan in de lessentabel

| Studierichting | Koel- en warmtechnieken |
| --- | --- |
| Graad en onderwijsvorm | Derde graad tso |
| Pedagogische vakbenamingen | Realisaties koel- en warmtechnieken |
| Administratieve vakbenaming | PV + TV Centrale verwarming/Sanitaire installaties/Koeltechniek/Mechanica/Elektromechanica/Elektriciteit |
| Specifiek gedeelte | Minimum 18 uur waarvan minimum 2 uur stage in het tweede jaar |
| Uitbreiding | 6 uur |

Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Koel- en warmtechnieken

Volgende impulsen liggen aan de basis van het vernieuwen/aanpassen van het leerplan:

het leerproces moet gekaderd zijn binnen een duidelijk studierichtingprofiel;

de studierichting moet uitdagend en aantrekkelijk onderwijs bieden voor jongeren;

er moet ruimte worden gecreëerd voor de eigen inbreng van scholen;

de moderne technologieën moeten binnen het leren hun plaats krijgen;

aanpassing van het leerplan aan de wetgeving;

er moet voldoende aandacht zijn voor preventie en milieu.

Studierichtingsprofiel

Situering

- Koel- en warmtechnieken derde graad tso is een studierichting die gericht is op tewerkstelling. Door de aard van de aangeboden leerdoelen biedt deze ook kansen aan de leerlingen om nadien verder te studeren. In deze studierichting ligt de nadruk op het zo praktisch mogelijk aanbrengen van zowel de algemene als de specifieke vorming. Zo staat de talenkennis bijvoorbeeld ook in functie van het lezen van instructies en het maken van rapporten. In dit leerplan vormen het theoretische en het uitvoerende één geheel.

- Om de tewerkstellingsmogelijkheden te verhogen, krijgen de leerlingen een brede en praktische vorming. De brede en praktische vorming wordt bereikt door:

- het installeren te koppelen aan de erbij horende technologieën, installaties energiekringen en montages;

- de doelstellingen te bereiken via concrete uitvoeringen.

- De studierichting heeft dan ook een meervoudige doelstelling.

Door het behalen van het diploma secundair onderwijs in de studierichting Koel- en warmtechnieken derde graad tso verwerven leerlingen voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om: na een korte inservicetraining in een bedrijf, koel- en centrale verwarmingsinstallaties te kunnen starten, uitvoeren en begeleiden; vervolgstudies aan te vatten die aansluiten op Koel- en warmtechnieken derde graad tso.

Instroom en beginsituatie

De studierichting Koel- en warmtechnieken derde graad tso volgt op de studierichting Mechanische technieken of Elektrotechnieken tso tweede graad. De meeste leerlingen komen dan ook uit deze studierichtingen. De studierichting Koel- en warmtechnieken derde graad tso bouwt bijgevolg vooral verder op de verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de tweede graad.

Van de leerlingen die in Koel- en warmtechnieken derde graad tso instromen, wordt verwacht dat zij volgende doelen in voldoende mate hebben gerealiseerd:

- de kenmerken en de vormgevingstechnieken bepalen van constructieonderdelen die gemaakt kunnen worden door het bewerken van plaat- en profielmateriaal en constructies die zijn samengesteld met behulp van lassen en solderen;

- de kenmerken en de vormgevingstechnieken bepalen van constructieonderdelen die gemaakt kunnen worden door middel van verspanende vormgevingstechnieken;

- van constructieonderdelen, gemonteerd/geïnstalleerd in een constructie, de kenmerken, de montage-, installatie- en demontagetechnieken bepalen;

- eenvoudige elektrische installaties bouwen en demonteren.

Heel wat leerlingen komen ook uit de tweede graad Elektromechanica tso of Elektriciteit–elektronica tso, hetzij na het behalen van een B-attest, hetzij na heroriëntering. Indien deze leerlingen een inspanning willen leveren om hun praktische vaardigheden te ontwikkelen en voldoende interesse aan de dag leggen bij het begeleiden en uitvoeren van koel- en verwarmingsinstallaties hebben ze kans op slagen. Instroom vanuit andere studierichtingen is eerder zeldzaam, maar blijft mogelijk.

Koel en Warmtechnieken in het tso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmte

Doorstroomrichtingen Kwalificatierichtingen H.O. Master Bachelor Se-N-Se Industriële koeltechnieken Industriële warmtetechnieken Derde graad Industriële wetenschappen Elektromechanica Elektriciteit-elektronica Autotechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Kunststoftechnieken Telecommunicatie Elektrische Installatietechnieken Industriële ICT Elektronische Installatietechnieken Podiumtechnieken Vliegtuigtechnieken Orthopedie technieken Koel- en warmtechnieken Tweede graad Industriële wetenschappen Elektromechanica Elektriciteit-elektronica Mechanische Technieken Elektrotechnieken

De plaats van de derde graad Koel- en warmtechnieken tso wordt in bovenstaand curriculumschema aangegeven. De studiegebieden in Koeling en warmte starten pas vanaf de derde graad. Uit het schema blijkt dat de studierichting Koel- en warmtechnieken tso:

aansluit op de studierichting Mechanische technieken en Elektrotechnieken tweede graad tso,

een uitstekende voorbereiding is voor de specialisatiejaren Se-N-Se Industriële koeltechnieken en Industriële warmtetechnieken.

Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden

Bepaalde lichamelijke en fysische gebreken kunnen een belemmerende factor zijn voor het uitoefenen van één of meerdere beroepen waarop deze studierichting voorbereidt. Een gepaste oriëntering en begeleiding is dan ook ten zeerste aangewezen, enerzijds omdat ze invloed hebben op de slaagkansen van de leerlingen en anderzijds omdat ze de uitoefening van heel wat beroepen bemoeilijken.

Persoonlijkheidsvereisten

Vele beroepen stellen heel wat eisen op persoonlijkheidsvlak. Leerlingen uit de studierichting Koel- en warmtechnieken tso bezitten deze reeds in bepaalde mate of geven in ieder geval blijk deze te willen ontwikkelen.

- Interesse vertonen voor één of meerdere aansluitende beroepen.

- Blijk geven van voldoende verantwoordelijkheidszin.

- Voldoende flexibel zijn en bereid zijn in diverse omstandigheden te functioneren.

- Aandacht hebben voor aspecten die het welzijn op het werk bevorderen.

- Uitvoeringsgericht kunnen communiceren.

- Bereid zijn zich aan te passen aan de arbeidsomstandigheden.

Uitstroom

Door het slagen in de studierichting Koel- en warmtechnieken derde graad tso verwerft de leerling het diploma van het secundair onderwijs.

Door het profiel van de studierichting heeft de leerling een polyvalente vorming gekregen voor het begeleiden en uitvoeren van installaties koel- en warmtechnieken. Heel wat functies kunnen dan ook worden uitgeoefend binnen de bedrijven in het domein van de bedrijven voor koel- en warmteinstallaties.

Verdere studies die aansluiten op Koel- en warmtechnieken derde graad tso blijven mogelijk. Als voorbeelden gelden hier de Se-N-Se Industriële koeltechnieken en Industriële warmtetechnieken.

Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale mens na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat. Onderstaande waarden zijn dan ook steeds na te streven:

respect voor de medemens;

solidariteit;

zorg voor milieu en leven;

vanuit het eigen geloof respectvol omgaan met anders gelovigen en niet gelovigen;

vanuit de eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen;

respectvol omgaan met het eigen lichaam (seksualiteit, gezondheid, sport …).

Structuur van het leerplan

Algemene doelstellingen

Bij de algemene doelstelling van de studierichting dienen leerlingen competenties te verwerven om als gekwalificeerde een job op te nemen en om het eigen leerproces te sturen.

Het verwerven van de nodige competenties in de studierichting Koel- en warmtechnieken derde graad tso gebeurt voor deze leerlingen door:

te zoeken naar verbanden tussen elementen van de leerstof: relateren;

hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden: selecteren;

systematisch te ordenen via tekeningen en schema’s: structureren;

bestaande realisaties te bestuderen van het geheel naar zijn onderdelen: analyseren;

inoefenen van technieken om koel- en warmtechnische installaties voor te bereiden, uit te voeren en bij te sturen: verwerken;

vanuit bestaande realisaties nieuwe realisaties uit te werken: zelfstandig leren.

Clustering van de leerplandoelen

Bij het clusteren van de leerplandoelen maken we het onderscheid tussen de doelen die gerealiseerd dienen te worden in alle leerplandelen van Realisaties koel- en warmtechnieken en de specifieke doelstellingen van Realisaties koel- en warmtechnieken.

Dit geeft voor het leerplan de volgende structuur:

- doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen;

- doelstellingen te realiseren in koel- en warmtechnieken;

- doelstellingen te realiseren in koelinstallaties;

- doelstellingen te realiseren in centrale verwarmingsinstallaties;

- doelstellingen te realiseren via stages;

- doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in binnenklimaatbeheersing;

- doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in centrale verwarmingsinstallaties – duurzame energiebronnen;

- doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in sanitaire warmwater productie.

Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen

Beroeps- en studiekeuze

De leerling kan zich situeren in de leer- en loopbaanmogelijkheden van de studierichting Koel- en warmtechnieken derde graad tso.

Preventie en milieu

De leerling kan zijn realisaties voorbereiden en uitvoeren rekening houdend met en volgens de vigerende regelgeving rond gezondheid, preventie en milieu.

Kwaliteitsbeheersing

De leerling kan zijn realisaties evalueren en bijsturen.

Kostprijs, planning en organisatie

De leerling kan bij de uitwerking van zijn realisaties rekening houden met kostprijs, planning en organisatie.

Doelstellingen te realiseren in koel- en warmtechnieken

Algemeen

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

uitvoeringstekeningen lezen en toelichten;

aan de hand van technische documentatie, gebruikte materialen en gestandaardiseerde onderdelen toelichten;

de toegepaste overbrengings- en verbindingstechnieken herkennen en toelichten.

Elektrische voorzieningen in centrale verwarmings- en koelinstallaties

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

elektrische installaties en elektrische elementen toelichten, monteren en onderhouden;

elektrische kringen bestuderen, samenbouwen, beveiligen en onderhouden:

een elektrische storing in een installatie opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

Regeltechnieken in centrale verwarmings- en koelinstallaties

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

de regelingen in CV- en koelinstallaties toelichten;

aan de hand van een installatietekening (technische documentatie) de werking en de functie van de onderdelen van de regeltechnische- en randapparatuur toelichten, monteren, inregelen en afstellen.

Doelstellingen te realiseren in koelinstallaties

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

de vigerende wetgeving inherent aan een koelinstallatie opzoeken en toepassen;

ter beschikking gestelde tekeningen van een koelinstallatie lezen en toelichten;

aan de hand van ter beschikking gestelde documentatie, tekeningen en schema’s koelinstallaties en koeltechnische constructie-elementen toelichten, monteren en onderhouden;

mechanische onderdelen en onderdelen van een koelinstallatie positioneren;

aan de hand van installatietekeningen (technische documentatie) bij een koelinstallatie de werking en de functie van de onderdelen van de regeltechnische- en randapparatuur toelichten;

aan de hand van ter beschikking gestelde mechanische en elektrische schema’s de regelapparatuur van een koelinstallatie monteren, aansluiten, inregelen en afstellen;

koelinstallaties in bedrijf stellen;

mechanische, elektrische en koelmiddelstoringen in een koelinstallatie opsporen, rapporteren en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

Doelstellingen te realiseren in centrale verwarmingsinstallaties

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

de vigerende wetgeving inherent aan CV-installaties, gevoed met vloeibare brandstof, opzoeken en toepassen;

ter beschikking gestelde tekeningen van CV-installaties lezen en toelichten;

aan de hand van ter beschikking gestelde documentatie, tekening en schema verwarmingsinstallaties en constructie-elementen toelichten, monteren en onderhouden;

onderling positioneren van mechanische en CV-technische onderdelen;

aan de hand van installatietekeningen (technische documentatie) de werking en de functie van de onderdelen van de regeltechnische- en randapparatuur bij CV-installaties, de werking en functie toelichten;

aan de hand van ter beschikking gestelde mechanische, elektrische en hydraulische schema’s de regelapparatuur bij CV-installaties monteren, aansluiten en afstellen;

aan de hand van schema’s (technische documentatie) de werking van branders gevoed door gasolie met een vermogen kleiner dan 100 kW toelichten;

aan de hand van installatietekeningen (technische documentatie) branders, met een vermogen kleiner dan 100 kW monteren, aansluiten, in bedrijf stellen en afstellen volgens de vigerende regelgeving;

aan de hand van schema’s (technische documentatie) de werking van een CV- gasketelcombinatie toelichten;

aan de hand van een installatietekening (technische documentatie) een CV- gasketelcombinatie monteren, aansluiten, in bedrijf stellen en afstellen volgens de vigerende regelgeving;

mechanische, elektrische en hydraulische storingen in CV-installaties opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

Doelstellingen te realiseren via stages

De leerling kan via stages kennismaken met de bedrijfscultuur en er werkzaamheden uitvoeren.

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in binnenklimaatbeheersing

De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding te beschouwen.

De leerling kan:

- de opbouw en werkingsprincipe van een airco, warmtepompinstallaties en ventilatie-installaties toelichten;

- een juiste airco, warmtepomp kiezen in functie van het gebruik;

- montage- en installatietekeningen van aircogroep, warmtepompinstallatie lezen en toelichten;

- aan de hand van installatietekeningen een aircogroep, warmtepompinstallatie monteren en in bedrijf stellen en de randapparatuur aansluiten;

- storingen opsporen en verhelpen.

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in centrale verwarmingsinstallaties – duurzame energiebronnen

De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding te beschouwen.

De leerling kan:

- het belang en de ecologische verantwoording van duurzame energiebronnen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de opbouw en werking van een warmtepomp toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de opbouw en werking van een CV-installatie met duurzame energiebronnen (pellets, biobrandstof …) toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de werking en functie van de regeltechnische- en randapparatuur van een verwarmingsinstallatie met een duurzame energiebron toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gestelde installatietekening (technische documentatie) een CV-installatie met een duurzame energiebron monteren, aansluiten en in bedrijf stellen;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de regeltechnische- en randapparatuur van een verwarmingsinstallatie met een duurzame energiebron monteren en aansluiten;

- in een bestaande CV-installatie met duurzame energiebron een storing opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in sanitaire warmwater productie

De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding te beschouwen.

De leerling kan:

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de opbouw en werking van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de werking en functie van de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gestelde installatietekening (technische documentatie) sanitaire warmwater productiesystemen monteren, aansluiten en in bedrijf stellen;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen monteren en aansluiten;

- in bestaande sanitaire warmwater productiesystemen storingen opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

Na te streven attitudes

Het is enorm belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Hieronder kan je de attitudes die bijzondere aandacht verdienen vinden.

- verantwoordelijkheidszin vertonen

Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen.

- in team kunnen werken

Met tegenstrijdige belangen kunnen omgaan.

- overtuigingskracht aan de dag kunnen leggen

Een eigen mening kunnen vormen en passend kunnen argumenteren.

- kunnen organiseren

De eigen realisaties plannen, sturen en erover rapporteren.

- leergierig zijn

Actief zoeken naar info en situaties om de competenties te verbreden.

- kunnen doorzetten

Ondanks moeilijkheden het einddoel willen bereiken.

Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen om in functie van de opdracht telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.

Relatie met de geïntegreerde proef

De leerplandoelstellingen en leerinhouden vormen de basis van de geïntegreerde proef. De betrokkenheid van de interne en externe juryleden en de integratie van algemene vakken vormen een belangrijke meerwaarde bij de geïntegreerde proef. De GIP is van opbouw gelijkend op thema's en projecten, de integratie kan breder zijn.
De concretisering van de geïntegreerde proef is vastgelegd in de omzendbrief van 25 juni 1999 punt 8 'Evaluatie en bekrachtiging van de studies', het algemene kader van de geïntegreerde proef (28 mei 2002) van het VVKSO (zie www.vvkso.be, onder 'Onderwijspraktijk', 'Geïntegreerde proef' aanklikken).

Algemene pedagogisch-didactische wenken

Inleiding

Dit leerplan wil hoofdzakelijk een leidraad zijn. De erin opgenomen doelstellingen en leerinhouden zijn een referentiekader waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. Het is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze doelstellingen en leerinhouden door de leerlingen kunnen worden verworven. De gekozen pedagogisch-didactische methode is dus niet zonder belang.

Het leerplan op zichzelf mag in geen geval een excuus zijn om geen rekening te houden met  de noden van de maatschappij en de verwachtingen van de leerlingen.

Het is belangrijk dat leerlingen tijdens hun leerproces zo dikwijls mogelijk succes beleven. Zij moeten dan ook voldoende worden gewaardeerd voor het gepresteerde werk.

Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel

Betekenis van het “Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel”

Onder ”Werken aan het studierichtingsprofiel” verstaan we een aanpak waarbij we vertrekken vanuit de samenhang tussen het nadenken over en het uitvoeren van diverse koel- en warmte-installaties.

Om de link met het bedrijfsleven te leggen en om zo tot een uitdagende studierichting te komen, worden in de derde graad tso Koel- en warmtechnieken installaties voorbereid, uitgevoerd en bijgestuurd waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne technologieën. Door gebruik te maken van deze moderne technologieën komen de leerlingen ook in aanraking met processen waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van een combinatie van elektriciteit, elektronica, mechanica, pneumatica en hydraulica.

Voordelen van het werken met een studierichtingsprofiel

Een goed omschreven studierichtingsprofiel vergroot de herkenbaarheid van de gevolgde studierichting voor leerlingen, ouders en bedrijfswereld. Voor de betrokken leraars moet het studierichtingsprofiel een toetssteen zijn om de doelen te kaderen.

4.3	 Welzijn op het werken en het behalen van een VCA-attest

In dit leerplan werden de betreffende doelstellingen en inhouden opgenomen.

Voor de modaliteiten om het attest te behalen, verwijzen we naar de bevoegde organisaties en instanties.

Evaluatie

Wat en waarom evalueren?

Evalueren is het verzamelen en beoordelen van gegevens over de prestaties van leerlingen. Deze prestaties moeten gerelateerd zijn aan de door het onderwijs geformuleerde doelstellingen.

Wat en waarom evalueren?

Evalueren is geen doel op zich. Het maakt deel uit van het didactisch proces. Via evalueren krijgen de leerlingen en de leraar informatie over de bereikte en de niet-bereikte leerdoelen.

Zowel het proces als het product worden geëvalueerd. De klemtoon ligt daarbij uiteraard op het proces want de hoofdbedoeling van het evalueren is bijsturen, remediëren.

Met het proces bedoelen we het leerproces van de lerende. Dit proces bestaat uit het verwerken van de aangeboden leerinhouden die toelaten de doelen te realiseren, het evalueren van die doelstellingen en het bijsturen of remediëren.

De evaluatie van het product is een meting die aangeeft of de lerende in voldoende mate de vooropgestelde doelen heeft bereikt.

Bij het evalueren wordt aandacht besteed aan:

- kennis;

- inzichten;

- vaardigheden;

- attitudes;

en aan de samenhang ertussen.

Met het oog op het realiseren van het studierichtingsprofiel is het belangrijk dat de lerende via zelfevaluatie zijn eigen leerproces leert bijsturen om te komen tot competenties die hij nodig heeft om verder te studeren in een Se-n-Se of hoger onderwijs professionele bachelor.

Wanneer evalueren?

Het lerend bezig zijn van de leerlingen en de vorderingen die ze daarbij maken worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

Naast deze vorm van evalueren moet, met het oog op het studierichtingsprofiel, worden nagegaan of de beoogde doelen van de leercompetenties gehaald worden. Hiervoor zijn evaluaties van grotere leerinhouden nodig. Deze evaluaties kunnen gebeuren tijdens examenperiodes die door de school worden vastgelegd.

Verder kunnen de leerlingen ook nog periodiek, aan de hand van goed gekozen projecten en thema’s, worden geëvalueerd. Deze evaluaties van de projecten en thema’s hebben altijd het studierichtingsprofiel en de daarmee samenhangende leerdoelen op het oog.

Evalueren helpt het onderwijsproces sturen. Daarom wordt het evalueren doorgedreven geïntegreerd in dat onderwijsproces. Evaluatie is geen afzonderlijke activiteit maar is een leermoment. Daardoor worden het leerproces van de leerling en de instructie van de leraar geoptimaliseerd.

Hoe evalueren?

Tussen de doelstellingen, de gekozen werkvorm en de evaluatie is er een sterke relatie.

Indien we een formatieve evaluatie van het proces nastreven is het doel ervan goede feedback te kunnen geven. Er is sprake van een kwaliteitsvolle feedback indien de terugkoppeling van gegevens tot doel heeft de lerende ermee vooruit te helpen.

Indien we een summatieve evaluatie van het product nastreven is het doel ervan het uitspreken van een eindoordeel over de prestaties van de leerling. Deze evaluatie is gericht op het beslissen of een leerling al dan niet mag overgaan of een het diploma kan behalen.

Eigenschappen van de evaluatie:

- juiste conclusies trekken uit de resultaten (validiteit);

- levert bij herhaald gebruik onder gelijke condities dezelfde resultaten op (betrouwbaarheid);

- elke leerling krijgt dezelfde kansen (objectiviteit);

- de beoordelaar heeft geen invloed (objectiviteit);

- de nodige informatie wordt verstrekt (transparantie);

- de beoordeling is te rechtvaardigen (normering);

- participatie in de evaluatie (leerlingbetrokkenheid);

- aansluiten bij het beroepsleven (authenticiteit).

Hoe rapporteren?

De rapportering gebeurt niet louter via een cijferrapport. De vorderingen van de leerling en vooral de tips voor remediëren worden in een eenvoudige en directe taal omschreven.

Een soort portfolio of dossier bijhouden van de gerealiseerde projecten (eventueel geïllustreerd met foto’s) kan een middel zijn om de succesbeleving te bevorderen.

Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken.

Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen.vvkso@vsko.be) of per brief (Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).

Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer.

Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie.

In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren.

Leerplandoelstellingen en leerinhouden van Realisaties koel- en warmtechnieken

(U) = staat voor uitbreidingsdoelstellingen

Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen

Beroeps- en studiekeuze

De leerling kan zich situeren in de leer- en loopbaanmogelijkheden van de studierichting Koel- en warmtechnieken derde graad tso.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De eigenheid van de diverse taken en verantwoordelijkheden van de leden van het installatieteam toelichten. | Eigenheid diverse taken Eigenheid verantwoordelijkheden |
| De eigenheid van diverse koeltechnische- en CV- bedrijven en de situering in de Belgische en de Vlaamse economische context toelichten. | Eigenheid de Belgische en de Vlaamse economische context |
| De tewerkstellings- en nascholingsmogelijkheden van een monteur met eigen woorden uitleggen. | Beroepen Nascholingsmogelijkheden Tewerkstellingsmogelijkheden |

Preventie en milieu

De leerling kan zijn realisaties voorbereiden en uitvoeren rekening houdend met en volgens de vigerende regelgeving rond gezondheid, preventie en milieu.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Op de arbeidsplaats naar best vermogen zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere personen, in overeenstemming met de gegeven instructies en met de verkregen opleiding. | Veiligheid Gezondheid Instructies |
| Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen die ter beschikking worden gesteld. | Gebruiksaanwijzing Machine-instructiekaart Veiligheidsinstructiekaart Gevaarlijke stoffen Etikettering |
| Op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking worden gesteld en deze na gebruik weer opbergen. | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) |
| De veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen herkennen, deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken en ze niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen. | Collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) Signalisatie Pictogrammen Noodprocedures Evacuatieprocedures |
| Elk ernstig of onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid en elk gebrek in de beschermingssystemen dat vastgesteld wordt, onmiddellijk melden. | Gevaren Risico’s Meldingsprocedures |
| Waar nodig meewerken met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om taken uit te voeren of verplichtingen na te leven met het oog op de veiligheid. | Preventieadviseur Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Comité voor preventie en bescherming op het werk |
| Waar nodig meewerken aan de realisatie van veilige arbeidsomstandigheden en een veilig arbeidsmilieu en aan het voorkomen van risico’s betreffende veiligheid en gezondheid binnen het werkterrein. | Beginselen van preventie en veiligheid |
| Zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en bijdragen tot een positief klimaat op dit vlak. | Agressie, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag |
| De wijze waarop in een bedrijf de diverse milieuaspecten toegepast worden met eigen woorden toelichten. | Organisatie van de milieudienst Milieucoördinator Milieufilosofie Milieuvoorschriften Afvalvoorkoming en –verwerking |

Kwaliteitsbeheersing

De leerling kan zijn realisaties evalueren en bijsturen.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Hedendaagse inzichten op het vlak van kwaliteitsbeheersing toelichten. | Demingcirkel Procesevaluatie Productevaluatie |
| Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, uitvoeringsfouten ontdekken en oplossingen suggereren. |  |
| In een bestaande installatie storingen detecteren, passende oplossingen voorstellen en hierover communiceren. |  |
| Op een correcte wijze meetgereedschappen in-, afstellen, gebruiken en aflezen. |  |
| Aan de hand van instructies, bij een uit te voeren opdracht, de gereedschappen, machines en hulpmiddelen kiezen, gebruiken en onderhouden. | Handleiding Gebruik Instelling Onderhoud Opbergen Machine – instructiekaart Onderhoudsinstructiekaart |
| In toepassingen correctieve-, preventieve- en predicatieve onderhoudstechnieken herkennen en toelichten. |  |

Kostprijs, planning en organisatie

De leerling kan bij de uitwerking van zijn realisaties rekening houden met kostprijs, planning en organisatie.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De kenmerken eigen aan het statuut van werknemer met eigen woorden uitleggen. |  |
| Aan de hand van een praktisch voorbeeld de organisatie en administratie van een magazijn toelichten. |  |
| Rekening houdend met de voorschriften van de leverancier het opslaan, het stapelen en het beschermen van de materialen toepassen en toelichten. | Kenmerken van producten en materialen Verhandelen, bewerken, verwerken Sorteren Opslag |
| De hoeveelheid en de aard van geleverde materialen met de leveringsbon vergelijken en afwijkingen rapporteren. |  |
| Werkopdrachten maken in functie van de uitvoering en volgens afspraak communiceren met de opdrachtgever. | Het lezen van werkopdrachten |
| Rekening houdende met gemaakte afspraken de eigen werkplek inrichten. |  |
| Het doel van het plannen en organiseren van de eigen werkzaamheden toelichten. |  |
| De parameters die de planning beïnvloeden toelichten en hiermee rekening houden bij de opmaak van de planning. |  |
| Voor een eenvoudig uit te voeren project op basis van kalenderdagen een balkendiagram maken. | Planning en organisatie eigen werkzaamheden teamwerkzaamheden |
| De tijdsduur nodig om een deelproject te realiseren, registeren en deze vergelijken met een opgegeven tijdsduur. De resultaten toelichten. | Tabellen tijdsduur |
| Van uit te voeren werkzaamheden informatie verzamelen met betrekking tot de kostprijs. | Kostprijs grondstoffen (materiaal) Kostprijs machines (materieel) Vaste kosten/variabele kosten |
| Binnen een gegeven opdracht volgens verstrekte richtlijnen de gegevens inherent aan de werkzaamheden noteren en verwerken. | Bestelbon Werkkaart Verslag |

Doelstellingen te realiseren in koel- en warmtechnieken

Algemeen

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

uitvoeringstekeningen lezen en toelichten;

aan de hand van technische documentatie, gebruikte materialen en gestandaardiseerde onderdelen toelichten;

de toegepaste overbrengings- en verbindingstechnieken herkennen en toelichten.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Aan de hand van tabellen de begrippen uit de fluïdamechanica toelichten en met behulp van rekenbladen toepassen. | Druk Stromingswetten Debiet Viscositeit |
| De verbanden tussen de elementen van de warmteleer in CV- en koelinstallaties toelichten. | Temperatuur Warmte en thermisch comfort Gaswetten Aggregatietoestanden |
| In tabellen en diagrammen waarden aflezen en toelichten. | Damptabel h-log p diagram h-x diagram (U) |
| Aan de hand van praktische voorbeelden de elementen van rationeel energiegebruik (REG) in installaties toelichten. | Globaal isolatieplan Energieprestatie Rendement Energiebronnen |
| In uitvoeringsplannen van leidingnetwerken, mechanische montagetekeningen en bouwtechnische plannen de aangebrachte genormaliseerde en symbolische voorstellingen toelichten. | Aanzichten Doorsnede Maatvoering Genormaliseerde en symbolische voorstellingen Tweedimensionale voorstellingen Voorstelling in isometrisch perspectief |
| In een gegeven opdracht, aan de hand van voorstellingen en schetsen, de uitvoering van leidingnetwerken toelichten. |  |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van catalogi en/of handleiding, de stuklijst van de te vervangen onderdelen opstellen. |  |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van catalogi en/of handleiding van de constructeur, de kenmerkende grootheden en montagevoorschriften van onderdelen toelichten. | Afmetingen Grootheden Vermogen |
| De bestaande toestand, waar de installatie moet geplaatst worden, opmeten, deze schetsmatig optekenen en de bijzonderheden noteren. |  |
| Om een montage te kunnen uitvoeren, met geschikt gereedschap, referentiepunten, -lijnen en meetkundige constructies op de montageplaats uitzetten. | Materialiseren van de uitzetpunten Uitzettechnieken, -gereedschap Uitlijntechnieken, -gereedschap |
| De wijze van verbinding van leidingnetwerken herkennen en de kenmerken toelichten. |  |
| Aan de hand van technische documentatie de gebruikte materialen in een installatie toelichten. | Verwerkingsvoorschriften Verwerkbaarheid Genormaliseerde aanduidingen |
| Het begrip corrosie en te nemen voorzorgen, ter voorkoming ervan, toelichten. | Corrosievormen Spanningscorrosie Galvanische corrosie |

Elektrische voorzieningen in centrale verwarmings- en koelinstallaties

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

elektrische installaties en elektrische elementen toelichten, monteren en onderhouden;

elektrische kringen bestuderen, samenbouwen, beveiligen en onderhouden:

een elektrische storing in een installatie opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De geldende elektrische normering i.v.m. veiligheid opzoeken en toepassen. | Normering elektrische componenten (verbruikers en bediening) Directe en indirecte aanraking Netstelsels Monofase Driefasig Kabels (normering) |
| Begrippen uit de elektriciteit toelichten. | Arbeid Vermogen en rendement |
| In een elektrisch schema, bij een gegeven opdracht, de relatie tussen symbolische voorstelling, codering en de overeenkomstige component in de installatie herkennen en toelichten. Aan de hand van schema’s de principewerking van in installaties toegepaste elektrische schakelingen toelichten. | Symbolische voorstelling Componenten Codering Stuur- en regelkringen Vermogenkringen |
| Elektrische toestellen, in overeenstemming met de ba4 en ba5 schakelprocedures, schakelen en toelichten. |  |
| Aan de hand van metingen het verband tussen de spanning over en de stroom door een gebruiker verklaren en wiskundig duiden. | Elektrische grootheden Spanning Stroom Weerstand Correct gebruik van Multimeter De relatie tussen ingesteld meetbereik en afgelezen waarde Wet van Ohm |
| Aan de hand van metingen de relatie tussen de elementen van elektrische arbeid en vermogen toelichten en wiskundig duiden. | Elementen van elektrische arbeid – vermogen Wet van Joule toegepast Metingen Stroom-spanningmeting Wattmeter |
| Vanuit een experiment de factoren die de weerstand van een vaste geleider beïnvloeden toelichten. Met behulp van tabellen in een elektrische kring de draaddoorsnede van een geleider bepalen. | Wet van Pouillet toegepast Geleider Draaddoorsnede Geïnstalleerd vermogen |
| Binnen een gegeven opdracht de te nemen voorzorgen bij de opstart- en uitschakelprocedure toepassen. Eventuele gevolgen bij de noodstopprocedure toelichten. | Procedures Ter beschikking gestelde informatie Noodstop Startprocedure Veiligheid |
| Spanning, stroom en vermogen bij 3-fasige elektrische verbruikers opmeten en de meetwaardes interpreteren, |  |
| Binnen een gegeven opdracht 3-fasige verbruikers aansluiten. |  |
| Aan de hand van voorbeelden doel en toepassingen van een 1-fasige transformator toelichten. |  |
| De principiële werking van een 1-fasige motor toelichten. |  |
| De samenstelling en principiële werking van de 3-fasige asynchrone motor toelichten. |  |
| De AS-motor aansluiten en belasten. | Kenplaatje - catalogi Draaizin omkeren Aanzetmechanismen Ster-driehoekaanzet Aanlopen met frequentieregelaar (U) Beveiliging |
| Onderbrekingsmechanismen toelichten en kunnen toepassen. |  |
| De elektrische isolatieweerstand meten en het begrip toelichten. |  |
| Een elektrische verdeelbord van installaties volgens schema samenstellen, uitbreiden, de verbruikers aansluiten en op functionaliteit testen. | Kastlay-out Klemmen, klemnummers Plaats van de componenten |
| Aan de hand van elektrische schema’s en technische documentatie, volgens vigerende voorschriften, stuur- en vermogenschakelingen opbouwen en testen. |  |
| Binnen een gegeven opdracht diverse actuatoren en schakelcontacten aansluiten en de realisatie testen op functionaliteit. | Actuatoren Magneetventiel Meng- en verdeelkranen |
| In bestaande elektrische installaties storingen detecteren, rapporteren en een passende oplossing voorstellen. Elektrische onderdelen uitmeten, vervangen, aansluiten en testen op functionaliteit. | (De)montagetechnieken Montagegereedschappen Catalogi gestandaardiseerde onderdelen Stukkenlijst Onderlinge positionering Heropstarten Rapport |

Regeltechnieken in centrale verwarmings- en koelinstallaties

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

de regelingen in centrale verwarmings- en koelinstallaties toelichten;

aan de hand van een installatietekening (technische documentatie) de werking en de functie van de onderdelen van de regeltechnische- en randapparatuur toelichten, monteren, inregelen en afstellen.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Het doel en de principewerking van een regelkring toelichten. | Doel Principewerking Soorten regelkringen Debietregelingen Temperatuurregelingen Drukregelingen Vochtigheidsregelingen (U). |
| Aan de hand van technische documentatie de kenmerken, functie, werking en onderlinge relatie van de onderdelen van regel- en schakelapparatuur toelichten. | Regelaars en schakelapparatuur drukregelaars thermostaat – aquastaat pressostaten |
| Binnen een gegeven opdracht randapparatuur, volgens voorschriften, aan geautomatiseerde regelingsystemen aansluiten, inregelen en testen op functionaliteit. |  |

Doelstellingen te realiseren in koelinstallaties

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

de vigerende wetgeving inherent aan een koelinstallatie opzoeken en toepassen;

ter beschikking gestelde tekeningen van een koelinstallatie lezen en toelichten;

aan de hand van ter beschikking gestelde documentatie, tekeningen en schema’s koelinstallaties en koeltechnische constructie-elementen toelichten, monteren en onderhouden;

mechanische onderdelen en onderdelen van een koelinstallatie positioneren,

aan de hand van installatietekeningen (technische documentatie) bij een koelinstallatie de werking en de functie van de onderdelen van de regeltechnische- en randapparatuur toelichten;

aan de hand van ter beschikking gestelde mechanische en elektrische schema’s de regelapparatuur van een koelinstallatie monteren, aansluiten, inregelen en afstellen;

koelinstallaties in bedrijf stellen;

mechanische, elektrische en koelmiddelstoringen in een koelinstallatie opsporen, rapporteren en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Specifieke veiligheids- en milieuvoorschriften inherent aan een koeltechnische installatie, binnen een specifieke opdracht, opzoeken en naleven. |  |
| De vigerende milieuwetgeving met betrekking tot koelmiddelhandelingen opzoeken, toelichten en toepassen. | Milieunormen Administratieve verplichtingen |
| De gevolgen van de vigerende milieuwetgeving met betrekking tot koelmiddelhandelingen voor de technici van koelinstallaties toelichten. | Attesten koeltechnicus Attesten bedrijf |
| De basisprincipes van koelprocessen toelichten. | Compressiekoelkring |
| Aan de hand van technische documentatie en koeltechnische schema’s het werkingsprincipe van een koelinstallatie toelichten. | Koelinstallatie Opbouw Symbolische voorstellingen Schemaopbouw Plaats en stand van onderdelen De koelkring in h /log p-diagram Direct en indirect koelsysteem |
| In een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie en schema’s, de kenmerken, functie, werking en onderlinge relatie van de onderdelen van koelinstallatie toelichten. | Leidingen Verdampers Compressoren Condensors Expansieapparatuur Hulpapparatuur Regel- en schakelapparatuur Dooisystemen Koelmiddelen Ventilatoren |
| In een gegeven opdracht de verschillende componenten van een koeltechnische installatie, aan de hand van catalogi, kiezen en verantwoorden. | Compressor Expansieventiel Verdamper |
| In een gegeven opdracht de verschillende componenten van een koeltechnische installatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, (de)monteren. | Koeltechnische schema’s Montagetechnieken, –gereedschappen |
| In een gegeven opdracht koelleidingen, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, (de)monteren en testen op dichtheid. | Uitvoeringsplannen leidingnetwerken Montagetechnieken, –gereedschappen |
| In een gegeven opdracht het elektrisch gedeelte van een koelinstallatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, opbouwen en testen op functionaliteit. | Elektrische schema’s Schakelkast Motoren Regelkringen |
| In een gegeven installatie de koelmiddelhandelingen, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, uitvoeren. Een koelinstallatie, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, in bedrijf stellen. | Lekdetectie Installatie vacumeren Vullen met koelmiddel Controle van drukken en temperaturen Controle van elektrische grootheden. Invullen van het logboek en certificaten van de installatie. Regelingen en beveiligingen |
| In een bestaande koelinstallatie storingen detecteren, rapporteren en een passende oplossing voorstellen en uitvoeren. | Methodiek Storingen Mechanisch Elektrisch Koeltechnische |

Doelstellingen te realiseren in centrale verwarmingsinstallaties

De leerling kan binnen een afgesproken opdracht:

fysische wetmatigheden toepassen;

de vigerende wetgeving inherent aan CV-installaties, gevoed met vloeibare brandstof, opzoeken en toepassen;

ter beschikking gestelde tekeningen van CV-installaties lezen en toelichten;

aan de hand van ter beschikking gestelde documentatie, tekening en schema verwarmingsinstallaties en constructie-elementen toelichten, monteren en onderhouden;

onderling positioneren van mechanische en CV-technische onderdelen;

aan de hand van installatietekeningen (technische documentatie) de werking en de functie van de onderdelen van de regeltechnische- en randapparatuur bij CV-installaties, de werking en functie toelichten;

aan de hand van ter beschikking gestelde mechanische, elektrische en hydraulische schema’s de regelapparatuur bij CV-installaties monteren, aansluiten en afstellen;

aan de hand van schema’s (technische documentatie) de werking van branders gevoed door gasolie met een vermogen kleiner dan 100 kW toelichten;

aan de hand van installatietekeningen (technische documentatie) branders, met een vermogen kleiner dan 100 kW monteren, aansluiten, in bedrijf stellen en afstellen volgens de vigerende regelgeving;

aan de hand van schema’s (technische documentatie) de werking van een CV- gasketelcombinatie toelichten;

aan de hand van een installatietekening (technische documentatie) een CV- gasketelcombinatie monteren, aansluiten, in bedrijf stellen en afstellen volgens de vigerende regelgeving;

mechanische, elektrische en hydraulische storingen in CV-installaties opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Specifieke veiligheids- en milieuvoorschriften binnen een specifieke CV- opdracht opzoeken en naleven. | Veiligheid Milieu |
| De vigerende milieuwetgeving met betrekking tot CV-installaties opzoeken, toelichten en naleven. | Milieunormen Administratieve verplichtingen |
| De gevolgen van de vigerende milieuwetgeving met betrekking tot CV-installaties voor de technicus toelichten. | Attesten technicus Attesten bedrijf Nascholing |
| Aan de hand van technische documentatie en schema’s het werkingsprincipe van CV-installaties toelichten. In een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie en schema’s, de kenmerken, functie, werking en onderlinge relatie van de onderdelen van CV-installaties toelichten. | CV-technische tekeningen, –schema’s Warmtemedium Verwarmingslichamen CV-kraanwerk Leidingen, koppelingen Hulpapparatuur Pompen, kleppen en kranen |
| In een gegeven opdracht de verschillende componenten van een CV- installatie aan de hand van catalogi kiezen en verantwoorden. | Warmtewisselaar Pomp Expansievat |
| Aan de hand van technische documentatie de kenmerken, functie, werking en onderlinge relatie van de onderdelen in CV-ketelinstallaties en appendage toelichten. | Vulcombinatie Expansievat Veiligheidsklep Ketelisolatie Keteltoebehoren |
| Aan de hand van technische documentatie de kenmerken, functie, werking en onderlinge relatie van de onderdelen van CV-branders toelichten. | Gasoliebranders CV-gasketelcombinaties |
| De factoren, die van invloed zijn op het verbrandingsproces, kennen en toelichten. | Brandstoffen Basisbegrippen Vast, vloeibaar, gas CO, CO2 Waterdamp Dauwpunt NOX Luchtovermaat Rendement |
| De stookruimte en inrichting voor de afvoer van rookgassen bij CV-installaties, in overeenstemming met de regelgeving, toelichten. | Stookinrichtingen Schoorsteentrek, principe Schoorsteensectie Eisen van een schoorsteen Schoorsteenkap Ventilatie Schoorsteenuitmonding |
| In een gegeven opdracht het elektrisch gedeelte van CV-installaties, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, opbouwen en testen op functionaliteit. | Elektrische schema’s Schakelkast Verbruikers Regelkringen |
| In een gegeven opdracht ketelcombinaties, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, op het CV-netwerk aansluiten, inregelen en testen op functionaliteit. | Gasoliebrander – ketelcombinatie Gasbrander – ketelcombinatie Atmosferische gasbranders Gedwongen rookgasafvoer |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie en in overeenstemming met de vigerende wetgeving, CV-installaties in bedrijf stellen. | Rendementsmetingen Controle van drukken en temperaturen. Invullen van het logboek, attesten en certificaten van de installatie. Regelingen en beveiligingen |
| In gegeven CV-installaties de periodieke onderhoudsvoorschriften voor het afstellen van de verbranding, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, toelichten en uitvoeren. | Rendementsmetingen Rookgasanalyse |
| In bestaande CV-installaties, storingen detecteren, rapporteren, een passende oplossing voorstellen en de nodige herstellingen uitvoeren. | Methodiek Storingen Mechanisch Elektrisch Hydraulisch |

Doelstellingen te realiseren via stages

De leerling kan via stages kennismaken met de bedrijfscultuur en er werkzaamheden uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Contacten leggen, communiceren en afspraken maken. | Contact met leden van het koel- en warmteam Solliciteren (U) Contractuele afspraken Werkuren Verplaatsing Veiligheid en kledij |
| Met de bedrijfscultuur en –organisatie van een koel- en warmbedrijf kennismaken. De eisen die de bedrijven aan de werknemers stellen zelf ervaren. De wijze waarop in een bedrijfscontext aspecten van preventie en welzijn worden behartigd en richtlijnen worden verstrekt, ervaren en deze richtlijnen naleven. De noodzaak van de kennis van basisveiligheid op de bedrijfsvloer ervaren. | Bedrijfscultuur Bedrijfsorganisatie Gestelde eisen aan werknemers Arbeidsritme Rendement en efficiëntie Naleven van de bedrijfsrichtlijnen en voorschriften Flexibiliteit Preventie en welzijnsrichtlijnen |
| Met werkgevers en werknemers leren samenwerken. | Teamwerk |
| De in de school verworven competenties in een reële arbeidssituatie toepassen. Met competenties die slechts in een bedrijfscontext kunnen worden verworven, kennismaken. | Verworven competenties inoefenen in reële arbeidssituatie Specifieke bedrijfscompetenties |
| Zich in een methodische en procesmatige werking van een bedrijf inpassen. | Methodische en procesmatige werking van het bedrijf |

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in binnenklimaatbeheersing

De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding te beschouwen.

De leerling kan:

- de opbouw en werkingsprincipe van een airco, warmtepompinstallaties en ventilatie-installaties toelichten;

- een juiste airco, warmtepomp kiezen in functie van het gebruik;

- montage- en installatietekeningen van aircogroep, warmtepompinstallatie lezen en toelichten;

- aan de hand van installatietekeningen een aircogroep, warmtepompinstallatie monteren en in bedrijf stellen en de randapparatuur aansluiten;

- storingen opsporen en verhelpen.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Het doel, kenmerkende verschilpunten van een airco-installatie en een warmtepompinstallatie toelichten. | Behaaglijkheidsfactoren |
| Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie van een airco en warmtepomp, functie, onderlinge relatie en werking van de componenten toelichten. |  |
| Aan de hand van een schema (technische documentatie) de opbouw en werking van een ventilatie-installatie toelichten. | Ventilatie-installatie Ventilatiekanalen Natuurlijke versus mechanische ventilatie Systeem B, C, D... Ophanging Afzuigventielen Werking |
| Aan de hand van catalogi en volgens opgegeven criteria, een airco en warmtepomp kiezen en toelichten. |  |
| In een gegeven opdracht een airco-installatie, warmtepomp, in overeenstemming met de vigerende wetgeving en voorschriften van de fabrikant, plaatsen en in bedrijf stellen. | Leidingen Elektrische aansluitingen Bediening- en controlepaneel Installatiestappen Controle op goede werking (metingen) |
| Eenvoudige storingen in binnenklimaatbeheersingsinstallatie opsporen en herstellen. | Soorten fouten Elektrisch:(stuur- en vermogenkring) Koeltechnisch |

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in centrale verwarmingsinstallaties – duurzame energiebronnen

De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding te beschouwen.

De leerling kan:

- het belang en de ecologische verantwoording van duurzame energiebronnen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de opbouw en werking van een warmtepomp toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de opbouw en werking van een CV-installatie met duurzame energiebronnen (pellets, biobrandstof …) toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de werking en functie van de regeltechnische- en randapparatuur van een verwarmingsinstallatie met een duurzame energiebron toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gestelde installatietekening (technische documentatie) een CV-installatie met een duurzame energiebron monteren, aansluiten en in bedrijf stellen;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de regeltechnische- en randapparatuur van een verwarmingsinstallatie met een duurzame energiebron monteren en aansluiten;

- in een bestaande CV-installatie met duurzame energiebron een storing opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Het belang en de ecologische verantwoording van alternatieve warmtebronnen toelichten. |  |
| Aan de hand van een schema (technische documentatie) de opbouw en werking van een warmtepomp toelichten. |  |
| Aan de hand van een schema (technische documentatie) de opbouw en werking van een CV-installatie met een duurzame brandstof (pellets, biobrandstof) toelichten. | Duurzame brandstoffen Pellets Biobrandstof |
| Aan de hand van een schema (technische documentatie) de functie en werking van de regeltechnische- en randapparatuur van een CV-installatie met duurzame energiebron toelichten. | Temperatuursregeling Kleppen |
| Volgens installatietekening en voorschriften van de fabrikant, een CV-installatie met duurzame energiebron installeren en in bedrijf stellen. | Zonnepanelen Warmtepompen Alternatieve brandstoffen Pellets Biobrandstof |
| Volgens installatietekening en voorschriften van de fabrikant, de regeltechnische- en randapparatuur bij een CV-installatie met duurzame energiebron monteren, aansluiten en afstellen. |  |
| Storingen in CV-installaties met duurzame energiebron detecteren, rapporteren en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren. | Methodiek Storingen Mechanisch Elektrisch Hydraulisch |

Doelstellingen eventueel als uitbreiding te realiseren in sanitaire warmwater productie

De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding te beschouwen.

De leerling kan:

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de opbouw en werking van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de werking en functie van de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten;

- aan de hand van een ter beschikking gestelde installatietekening (technische documentatie) sanitaire warmwater productiesystemen monteren, aansluiten en in bedrijf stellen;

- aan de hand van een ter beschikking gesteld schema (technische documentatie) de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen monteren en aansluiten;

- in bestaande sanitaire warmwater productiesystemen storingen opsporen, rapporteren en herstellingen volgens vastgelegde procedure uitvoeren.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Aan de hand van een schema (technische documentatie) de opbouw en werking van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten. | CV- warmwaterboilers Doorstromingsystemen Zonnepanelen |
| Aan de hand van een schema (technische documentatie) de functie en werking van de regeltechnische- en randapparatuur van sanitaire warmwater productiesystemen toelichten. | Temperatuursregeling Kleppen |
| Volgens installatietekening, sanitaire warmwater productiesystemen installeren en in bedrijf stellen. |  |
| Volgens installatietekening, de regeltechnische- en randapparatuur bij sanitaire warmwater productiesystemen monteren, aansluiten en afstellen. |  |
| Storingen in sanitaire warmwater productiesystemen detecteren, rapporteren en een herstelling volgens vastgelegde procedure uitvoeren. | Methodiek Storingen Mechanisch Elektrisch Hydraulisch |

Minimale materiële vereisten

Infrastructuur

Voor de studierichting Koel- en warmtechnieken tso dient men te beschikken over een ruime werkplaats, die beantwoordt aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. In het bijzonder wordt er aandacht gevraagd voor het verfraaien en het inrichten van oude of verouderde werkplaatsen. Zij bepalen immers in belangrijke mate het leer- en leefklimaat van de leerlingen. Voor alle betrokkenen blijft het een belangrijke uitdaging om voor deze leerlingengroep een aangename leeromgeving te creëren. Ook moet er voldoende ruimte worden voorzien voor het stapelen van materialen, het bergen van machines en het opbergen van onderhoudsmateriaal. Een ruimte voor het wegbergen van dure of breekbare gereedschappen en meettoestellen is eveneens geen overbodige luxe.

Daarnaast zijn volgende lokalen, liefst aangrenzend, noodzakelijk:

een goed uitgerust klaslokaal met documentatiecentrum, en voldoende pc’s

een wasplaats

een kleedkamer

Algemene uitrusting

Schoolmeubilair

Projector

Pc’s

Printer

Software:

Tekstverwerking

Rekenblad

Bestandsbeheer

Per leerling

Rolmeter

Potlood en afschrijfnaald

Schuifmaat voor het opmeten van plooiwerk en dergelijke

Veiligheidsbril met gesloten zijkanten

Veiligheidsschoenen

Bril voor het solderen en gaslassen

Hoofdbescherming

Gemeenschappelijk klein gerief

Set boren

Zwaaihoek, klein en groot

Set draadtappen

Haakse slijpmachines voor diameter 125

Haakse slijpmachines voor diameter 240

Handboormachine

Blindniettang met blindnieten

Set doorslagstempels

Set slagnummers en letters

Horizontale- en verticale meet-laser

Stroomtang voor = en ~ stroom

Universeel meettoestel

Set schroevendraaiers (ook met Philips, posidrive en torch-profiel.)

Set inbussleutels

Set kruissleutels

Snelspantangen

Waterpomptang

Bektang

Zijkniptang

Set steeksleutels

Set ringsleutels

Verstelbare spanklemmen van diverse lengten.

Vijlen

Bankhamers

Manometerset

Vacuümpomp

Vacuümmanometer

Weegschaal

Vulcilinder

Temperatuurmeter

Afpompinstallatie

Recuperatiecilinder

Testapparatuur voor rendementscontrole

Rookgasanalyser (elektronisch)

Rekenlat rookgas - rendementsmeting

Multimeter

Oliepomp

Gemeenschappelijke materialen

Slagboormachine

Set steenboren

Soepele snoeren

Stopcontacten en stekkers

Gemeenschappelijke uitrusting koelinstallaties

Kolomboormachine

Diverse koelinstallaties voor:

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van regelapparatuur

Inregelen van expansieapparatuur

Goed uitgeruste en beveiligde werkposten voor bedrading van elektrische borden en aansluiten van motoren.

Gemeenschappelijke uitrusting CV-installaties

# Mogelijks moet hierbij ook een beroep gedaan worden op installaties in de bedrijfswereld

Diverse CV-installaties voor:

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van regelapparatuur

Inregelen van expansieapparatuur

Diverse CV-ketels met branders gevoed met vloeibare brandstof voor:

Montage van CV-ketels

Montage van branders

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van expansieapparatuur

Inregelen van branders, regelapparatuur

Diverse CV- gasketelcombinaties voor:

Montage van CV-ketels

Montage van gasbranders

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van expansieapparatuur

Inregelen van gasbranders, regelapparatuur

Gaslekdetectie

Gemeenschappelijke uitrusting voor de doelstellingen te realiseren in uitbreiding

Airco-installaties

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur

Opmeten van temperaturen en drukken

Inregelen van regelapparatuur

Inregelen van expansieapparatuur

Warmtepompinstallaties

montage van hoofdcomponenten en leidingnet

montage van hulp- en regelapparatuur

opmeten van temperaturen en drukken

inregelen van regelapparatuur

inregelen van expansieapparatuur

Centrale Verwarmingsinstallaties – duurzame energiebronnen

montage van hoofdcomponenten en leidingnet

montage van hulp- en regelapparatuur

opmeten van temperaturen en drukken

inregelen van regelapparatuur

inregelen van expansieapparatuur

Sanitaire warmwater productiesystemen

Montage van hoofdcomponenten en leidingnet

Montage van hulp- en regelapparatuur.

Nuttige adressen

# Agoria Vlaanderen

# Diamantbuilding

Reyerslaan 80

B 1030 Brussel

Website: http://www.agoria.be/

# UBF-ACA

# J. Chantraineplantsoen 1

3070 Kortenberg

Website: http://www.ubf-aca.be

# Fechiplast

# Marie-Louizasquare 49

B 1000 Brussel

# BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie)

# Brabançonnelaan 29

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 520 22 33

Website: http://www.bin.be/NL/index.htm

E-mail: webmaster@ibn.be

# DBO (Dienst voor Beroepsopleidingen)

# H. Consciencegebouw

Albert II-laan

1030 Brussel

Tel.: 02 227 14 11

Fax: 02 227 14 00

Website: http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/

E-mail: DBO@Vlaanderen.be

# KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)

# Desguinlei 214

2018 ANTWERPEN

Tel.: 03 216 09 96

E-mail: critto@ti.kviv.be

Website: http://www.ti.kviv.be/critto

# Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden

# Tervurenlaan 463

1160 BRUSSEL

Tel.: 02 773 16 80

# VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)

# Leuvenseplein 4

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 219 42 99

Fax: 02 219 81 18

E-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be

Website: http://www.vlor.be

# VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)

# Herentalsebaan 643

2160 WOMMELGEM

Tel.: 03 259 11 00

Fax 03 259 11 01

E-mail: ing@vik.be

Website: http://www.vik.be

# VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)

# A. Van De Maelestraat 96

9320 EREMBODEGEM

Tel.: 053 72 64 45

Website: http://www.vmm.be/

# VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)

# Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 507 07 30

Fax: 02 511 33 57

E-mail: info@vvkso.vsko.be

Website: http://www.vsko.be

# WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

# Maatschappelijke zetel

Violetstraat 21-23

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 502.66.90

E-mail: info@bbri.be

Website: http://www.bbri.be/wtcb.htm

WTCM ( Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende nijverheid)
Celestijnenlaan	300C
3030 Heverlee

Kluwer uitgevers
Ragheno Business Park
Motstraat 30
2800 Mechelen
Tel.: 0800/94571
E-mail: info@kluwer.be
http://www.kluwer.be

Nuttige Websites

http://www.et.dtu.dk/coolpack

Berekeningsformulier voor comfortinstallaties

http://www.koel-combi.nl/berekening/index1.html

http://www.h-k-b.nl

Hoe werkt een koelinstallatie

http://www.refrigerationbasics.com

http://home.plex.nl/~jlmvers/koel/1.htm

http://www.tvb-airco.nl

http://www.electrolux.nl/node882.asp

Tips voor de koelmonteur

http://be.refrignet.danfoss.com

Koeltechnische verzamelsites

http://koeltechniek.pagina.nl

http://koeltechniek-airconditioning.pagina.nl

http://www.emersonclimate.com/PRODUCTSSERVICES/Services/Education/CC_000962.htm

http://www.copeland-corp.com/ss/images/Educational%20Toolbox%20Order%20Form.pdf

Hoe werkt een koelinstallatie

http://www.refrigerationbasics.com

http://home.plex.nl/~jlmvers/koel/1.htm

http://www.tvb-airco.nl

http://www.electrolux.nl/node882.asp

Tips voor de koelmonteur

http://be.refrignet.danfoss.com

Koeltechnische verzamelsites

http://koeltechniek.pagina.nl

http://koeltechniek-airconditioning.pagina.nl

Bibliografie

DKV-Geschäftsstelle

Pfaffenwaldring 10

70569 Stuttgart

# Email:  info@dkv.org

# Fax:   0711-685 3242

# ASHRAE

American society of heating, refrigeration and airconditioning engineers Inc.

1791 Tullie Circle

NE Atlanta GA 30329

USA

http://resourcecenter.ashrae.org/store/ashrae/

# Karl Breidenbach:

# DER KÄLTEANLAGENBAUER. Band 1: Grundkenntnisse. 2003.

# C.F. Müller Verlag, Heidelberg. 520 Seiten, gebunden

ISBN: 3-7880-7671-2

# M. Meliß:   " Erneuerbare Energien "

3. Auflage, Mai 1995, S. 89-99, Bundesministerium für Wirtschaft, Referat Öffentlichkeit, Bonn

# B. Sanner:   " Erdgekoppelte Wärmepumpen "

IZW-Bericht 2/92, November 1992, Informationszentrum, Wärmepumpen+Kältetechnik

# U. Hesse:" Ersatzstoffe für FCKW "

expert Verlag, Technische Akademie Esslingen, 1992

# J. Arlt: " Die Berechnung für den Fachmann und Wärmebedarfsausweis "

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Deichmanns Aue, 53179 Bonn, Februar 1995

# F. Ziegler:" Kompressions-Absorptions-Wärmepumpen "

Dissertation A, TU München 1991

H. Loewer: " Ein Verfahren zur Ermittlung der Leistungscharakteristiken von Absorptions- Kältemaschinen bei Klimaanlagen "

Kältetechnik, 16. Jahrgang, Heft 7/1964, S. 194 - 199

# H. Dölz / D. Otto:" Ammoniak-Verdichter-Kälteanlagen "

Band 1: Ausrüstungen, Berechnung und Projektierung, Verlag C.F. Müller GmbH, Karlsruhe, 1. Auflage 1992

# Jungnickel, Angsten, Kraus:" Grundlagen der Kältetechnik "

# VEB Verlag Technik, Berlin, 1985

# R. Seidel / H. Noack:  " Der Kältemonteur "

# Handbuch für die Praxis, Verlag C.F. Müller GmbH, Karlsruhe, 7. Auflage 1992

# Formulaire du froid

# Pierre Rapin

# Patrick Jacquard :

# Marque : Dunod/L'Usine Nouvelle

ISBN : 2100078224

# Authors: GUILLERMIC André

Series:  Collection des Cours de l'ENSPM

ISBN:  2-7108-0324-0   (édition complète)

http://www.editionstechnip.com/F/guillermic_chauffage_par_combustibles_690.asp

Titel	Warmteleer voor technici

Auteur	Kimmenaede, A.J.M. van

Uitgever	Wolters-Noordhoff B.V.

ISBN	9001469353

# Uitgever SPRINGER, BERLIN

Reeks:	Raumklimatechnik.

Erscheinungstermin:	03.2005

ISBN:	3-540-57011-X

Titel:Thermische isolatie, verwarming en luchtconditionering voor woongebouwen.

Uitgever: Electrabel

Auteur: Ing. J.H. Bogaert

Titel: Praktische handleiding voor de installatie en het nazicht van stookoliereservoirs.

Uitgever: Cedicol

Dauwstraat 12

1070 Brussel

Titel: Metalen schoorsteenkanalen.

Uitgever: CIGES VZW

Louizalaan 500

1050 Brussel

Titel:Handbuch für Heizungs- und Klimatechnik.

Uitgever: Buderus

Sophienstrasse

6330 Wetzlar

Postfach 1220

# Titel: Handboeken

Uitgever: Distrigraph

Alexander Bertrandlaan 50

1190 Brussel

# Tijdschriften

Titel:De onderneming.

Uitgever: Distrigraph

Alexander Bertrandlaan 50

1190 Brussel

E-mailadres: www.distrigrph.com

Titel: Sanilec.

Uitgever: Professionel mediagroup

Torhoutsesteenweg 226/2-6

8210 Zedelgem

E-mailadres: www.sanilec.be

Titel: Inforgas.

Uitgever: KVBG

Rodestraat 125

1630 Linkebeek

Auteur: Renè Vekeman

Titel:Informazout.

Uitgever: Cedicol

Dauwstraat 12

1070 Brussel

E-mailadres: www.informazout.be

# Uitgever: WTCB tijdschriften

Aarlemstraat 53 bus 10

1040 Brussel

Titel: Warmte en klimaat.

Uitgever: UBIC

Brogniezstraat 41

1040 Brussel

Titel: Installateur.

Uitgever: Peka NV

J en P Carsoellaan 126 B

1180 Brussel

Technisch boek	Installaties 1

Ing.O.J. Borgman

Uitgeverij Stam Techniek

ISBN 90-401-0009-8

Technisch boek	Installaties 2

Ing.O.J. Borgman

Uitgeverij Stam Techniek

ISBN 90-401-0303-8

Kenteq - kenniscentrum voor technisch vakmanschap
Uitgever
Postbus 81, 1200 AB  Hilversum
T 035 750 42 30
F 035 750 42 24
M 06 46 00 77 43
E eveline.de.rooij@kenteq.nl
www.kenteq.nl

# Text boxes

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

(